|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в июне 2015 г.- ул. Горького, д. 32 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  | 30.06.2015 г. |  | с | по |
|  |  |  |  | 01.06.2015 г. | 30.06.2015 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 123.830 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.425 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 44.694 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 2-го квартала 2015 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДА |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС, отопления,канализации /течь на врезке в ТУ, 7-й подъезд/ | 100 кв. |  | 0.01 | 7 087.80 | 70.88 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 118.13 | 70.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 58.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.48 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 70.88 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 70.88 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.60 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 58.12 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 30.48 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 159.48 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 1.79 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.82 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2.61 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 162.09 |
|  | Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
| 2. | ИЕР2.2.1.3-7 | Осмотр электрических сетей, арматуры, электрооборудования /эл. счетчик, 6-й подъезд/ | 100 лест.площ |  | 0.01 | 1 063.17 | 10.63 |
| 2. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.09 | 118.13 | 10.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 7.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22.85 |
| 3. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС, отопления,канализации -прим. замер дверного проёма для изготовления двери в подвал | 100 кв. |  | 0.01 | 7 087.80 | 70.88 |
| 3. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 118.13 | 70.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 58.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 159.48 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 81.51 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 81.51 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.69 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 65.35 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 35.47 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 182.33 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 2.01 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.96 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2.97 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 185.30 |
|  | Раздел 3. РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
|  | 5-й подъезд, 2-й этаж |
| 4. | Е67-8-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.01 | 10 532.44 | 105.32 |
| 4. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 89.1 | 0.891 | 118.13 | 105.25 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 207.23 | 0.06 |
| 4. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 235.26 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 71.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 49.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 226.43 |
| 5. | П1-г32. | Шар пласт. РПА-75 | шт |  | 1 | 43.00 | 43.00 |
| 6. | П2-г32. | Арматура ННВ 64-60 | шт |  | 1 | 33.00 | 33.00 |
| 7. | П3-г32. | Дюбель 6х37 | шт |  | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 8. | П4-г32. | Саморез 3,5х45 | шт |  | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 9. | П5-г32. | Клемма 2х0,08-25 | шт |  | 2 | 19.00 | 38.00 |
| 10. | Е67-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена ламп накаливания | 100 шт. |  | 0.01 | 743.73 | 7.44 |
| 10. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.1 | 0.071 | 104.75 | 7.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 5.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.00 |
| 11. | П6-г32. | ЛОН 40 Вт | шт |  | 1 | 9.07 | 9.07 |
|  | подвал |
| 12. | Е67-9-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена выключателей /демонтаж-монтаж/ | 100 шт. |  | 0.01 | 2 684.26 | 26.84 |
| 12. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 0.241 | 111.38 | 26.84 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 18.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 12.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 57.71 |
| 13. | Е67-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена ламп накаливания/материал заказчика/ | 100 шт. |  | 0.01 | 743.73 | 7.44 |
| 13. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.1 | 0.071 | 104.75 | 7.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 5.06 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16.00 |
| 14. | Ц10-04-066-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Коробка кабельная соединительная или разветвительная/демонтаж распаячной коробки/ | 1 шт. |  | 1 | 259.78 | 259.78 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.6, Н17= 2 |
| 14. 1. | З1-2030 | Рабочий монтажник среднего разряда 3 | чел.-ч | 2.4 | 2.4 | 104.75 | 251.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 186.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 118.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 563.97 |
| 15. | Ц10-04-066-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Коробка кабельная соединительная или разветвительная/монтаж распаячной коробки/ | 1 шт. |  | 1 | 511.18 | 511.18 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 15. 1. | З1-2030 | Рабочий монтажник среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.8 | 4.8 | 104.75 | 502.80 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 74% | 372.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 236.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 119.57 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 045.07 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 901.23 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 8.47 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 658.09 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 423.58 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 126.74 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 25.89 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 20.27 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 11.44 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 57.60 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 2 184.34 |
|  | Раздел 4. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | устранение течи ревизии,подвал 7-го подъзда |
| 16. | Е65-6-6 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена коробки ревизии | 100 приборов |  | 0.01 | 8 935.32 | 89.35 |
| 16. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 80 | 0.8 | 111.38 | 89.10 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 207.23 | 0.04 |
| 16. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 235.26 | 0.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.04 |
| 16. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 673.81 | 0.20 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 73.09 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 38.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 200.78 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 89.35 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 89.14 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 0.80 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 73.09 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 38.33 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 200.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.04 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 2.25 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.03 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.32 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 204.10 |
|  | Раздел 5. ЗАМЕНА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ |
|  | замена стояка отопления кв.106,109 |
| 17. | Е65-15-7 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропиленовых труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0.015 | 22 096.59 | 331.45 |
| 17. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 183 | 2.745 | 118.13 | 324.27 |
| 17. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.7 | 0.0405 | 4.95 | 0.20 |
| 17. 3. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.64 | 0.0696 | 4.01 | 0.28 |
| 17. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.6 | 0.009 | 673.81 | 6.06 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 17. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.48 | 0.0072 | 37.64 | 0.27 |
| 17. 6. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.21 | 0.00315 | 116.57 | 0.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 265.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 139.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 736.79 |
| 18. | П1. | Труба арм. стекловолокном ф25х4,2 | м |  | 1.5 | 88.56 | 132.84 |
| 19. | П2. | Муфта комбинированная ВР 25-1 | шт |  | 1 | 111.86 | 111.86 |
| 20. | П3. | Муфта комбинированная ВР 25-3/4 | шт |  | 1 | 59.66 | 59.66 |
| 21. | П4. | Переходник 1х3/4 н/в | шт |  | 1 | 91.80 | 91.80 |
| 22. | П5. | Эл.соединения нар АК1" | шт |  | 1 | 419.49 | 419.49 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 147.10 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 324.27 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.75 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 265.90 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 139.44 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 552.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 146.93 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 8.19 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.76 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 160.06 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 712.50 |
|  | Раздел 6. РЕМОНТ МОП (4-й и 6-й подъезды) |
|  | 4-Й ПОДЪЕЗД |
| 23. | Е62-39-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности |  | 0.15 | 1 134.09 | 170.11 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 23. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 11.46 | 1.719 | 97.50 | 167.60 |
| 23. 2. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.6 | 0.24 | 9.12 | 2.19 |
| 23. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.015 | 12.98 | 0.19 |
| 23. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.0105 | 12.08 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 107.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 60.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 337.71 |
| 24. | Е62-39-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Промывка поверхности стен | 100 м2 промытой поверхности |  | 1.8717 | 891.31 | 1 668.27 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 24. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 8.97 | 16.789149 | 97.50 | 1 636.94 |
| 24. 2. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.6 | 2.99472 | 9.12 | 27.31 |
| 24. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.18717 | 12.98 | 2.43 |
| 24. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.131019 | 12.08 | 1.58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 047.64 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 589.30 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 305.21 |
| 25. | Е15-04-006-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0.15 | 1 175.56 | 176.33 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 25. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 1.47375 | 118.13 | 174.09 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.00225 | 207.23 | 0.47 |
| 25. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.00225 | 235.26 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.47 |
| 25. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00225 | 673.81 | 1.52 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 25. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.015 | 12.98 | 0.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 132.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 59.35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 368.35 |
| 26. | Е62-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска клеевыми составами улучшенная/ потолок и лестница снизу/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0.8901 | 3 342.93 | 2 975.54 |
|  |  | Объем: 62.13+26.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 26. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 28.171665 | 102.91 | 2 899.15 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.133515 | 207.23 | 27.67 |
| 26. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.133515 | 235.26 | 31.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 27.67 |
| 26. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.0667575 | 673.81 | 44.98 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 873.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 053.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 902.36 |
| 27. | Е62-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска клеевыми составами улучшенная/ стены/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0.9816 | 3 342.93 | 3 281.42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 27. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 31.06764 | 102.91 | 3 197.17 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.14724 | 207.23 | 30.51 |
| 27. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.14724 | 235.26 | 34.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 30.51 |
| 27. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.07362 | 673.81 | 49.61 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 2 065.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 161.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 509.10 |
| 28. | Е62-7-5 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%/стены, ступени с торца / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.0988 | 8 367.22 | 9 193.90 |
|  |  | Объем: 103.44+6.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 28. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 76.785 | 84.371358 | 106.10 | 8 951.80 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.16482 | 207.23 | 34.16 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.16482 | 235.26 | 38.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 34.16 |
| 28. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.098892 | 673.81 | 66.63 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 28. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 1.20868 | 108.85 | 131.56 |
| 28. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.197784 | 12.98 | 2.57 |
| 28. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00263712 | 970.85 | 2.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 5 751.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 3 234.95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 179.86 |
| 29. | Е62-7-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%/колошница / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1267 | 5 354.51 | 678.42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 29. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 48.39 | 6.131013 | 106.10 | 650.50 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.019005 | 207.23 | 3.94 |
| 29. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.019005 | 235.26 | 4.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 3.94 |
| 29. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.011403 | 673.81 | 7.68 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 29. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.13937 | 108.85 | 15.17 |
| 29. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.022806 | 12.98 | 0.30 |
| 29. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00030408 | 970.85 | 0.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 418.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 235.60 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 332.86 |
| 30. | Е62-10-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%/ почтовые ящики/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0335 | 7 024.00 | 235.30 |
|  |  | Объем: 1.96+1.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 30. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 2.1481875 | 106.10 | 227.92 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.005025 | 207.23 | 1.04 |
| 30. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.005025 | 235.26 | 1.18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 1.04 |
| 30. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.003015 | 673.81 | 2.03 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 30. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.03685 | 108.85 | 4.01 |
| 30. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00603 | 12.98 | 0.08 |
| 30. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0000804 | 970.85 | 0.08 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 146.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 82.43 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 464.26 |
| 31. | Е62-10-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%/дверь / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02268 | 7 024.00 | 159.30 |
|  |  | Объем: 1.26*1.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 31. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 1.454355 | 106.10 | 154.31 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.003402 | 207.23 | 0.70 |
| 31. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.003402 | 235.26 | 0.80 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.70 |
| 31. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.0020412 | 673.81 | 1.38 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 31. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.024948 | 108.85 | 2.72 |
| 31. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.0040824 | 12.98 | 0.05 |
| 31. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.000054432 | 970.85 | 0.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 99.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 55.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 314.31 |
| 32. | Е62-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0378 | 21 704.12 | 820.42 |
|  |  | Объем: 25.2*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 32. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 194.85 | 7.36533 | 107.33 | 790.52 |
| 32. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00567 | 207.23 | 1.17 |
| 32. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00567 | 235.26 | 1.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 1.17 |
| 32. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.003402 | 673.81 | 2.29 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 32. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.031752 | 108.85 | 3.46 |
| 32. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0564 | 0.00213192 | 10 700.39 | 22.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 506.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 285.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612.11 |
| 33. | Е62-29-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/дверь металлическая/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.050676 | 3 025.23 | 153.31 |
|  |  | Объем: 2.05*1.03*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 33. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 28.08 | 1.42298208 | 107.33 | 152.73 |
| 33. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00076014 | 673.81 | 0.51 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 33. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0050676 | 12.98 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 97.75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 54.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 306.04 |
| 34. | Е62-31-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов/электрощиток/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0124 | 3 313.28 | 41.08 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 34. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 31.125 | 0.38595 | 106.10 | 40.95 |
| 34. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.15 | 0.00186 | 5.37 | 0.01 |
| 34. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.000186 | 673.81 | 0.13 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 26.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 14.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82.03 |
| 35. | Е62-35-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/металл. перила / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.252 | 12 859.58 | 3 240.62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 35. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 121.095 | 30.51594 | 106.10 | 3 237.74 |
| 35. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00378 | 673.81 | 2.55 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 35. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0252 | 12.98 | 0.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 2 072.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 165.59 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 478.36 |
| 36. | Е62-32-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.05668 | 12 022.82 | 681.45 |
|  |  | Объем: 21.4*0.16+3.6*0.18+7.6*0.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 36. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 120.9 | 6.852612 | 99.35 | 680.81 |
| 36. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0008502 | 673.81 | 0.57 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 36. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.005668 | 12.98 | 0.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 435.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 245.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 362.26 |
| 37. | Е62-33-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02392 | 10 627.42 | 254.21 |
|  |  | Объем: 0.299*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 37. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 98.91 | 2.3659272 | 107.33 | 253.93 |
| 37. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0003588 | 673.81 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 37. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.002392 | 12.98 | 0.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 162.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 91.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508.14 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД |
| 38. | Е62-39-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Промывка поверхности потолков | 100 м2 промытой поверхности |  | 0.18 | 1 134.09 | 204.14 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.5 |
| 38. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 11.46 | 2.0628 | 97.50 | 201.12 |
| 38. 2. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.6 | 0.288 | 9.12 | 2.63 |
| 38. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.018 | 12.98 | 0.23 |
| 38. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.07 | 0.0126 | 12.08 | 0.15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 128.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 72.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 405.26 |
| 39. | Е15-04-006-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 0.1 | 1 175.56 | 117.56 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 39. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9.825 | 0.9825 | 118.13 | 116.06 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.015 | 0.0015 | 207.23 | 0.31 |
| 39. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.015 | 0.0015 | 235.26 | 0.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.31 |
| 39. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0015 | 673.81 | 1.01 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 39. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.01 | 12.98 | 0.13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 88.44 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 39.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 245.57 |
| 40. | Е62-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска клеевыми составами улучшенная/ потолок и лестница снизу/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0.6516 | 3 342.93 | 2 178.25 |
|  |  | Объем: 38.28+26.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 40. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 20.62314 | 102.91 | 2 122.33 |
| 40. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.09774 | 207.23 | 20.25 |
| 40. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.09774 | 235.26 | 22.99 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 20.25 |
| 40. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.04887 | 673.81 | 32.93 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 371.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 771.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 320.83 |
| 41. | Е62-1-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска клеевыми составами улучшенная/ стены/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 0.8876 | 3 342.93 | 2 967.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 41. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 31.65 | 28.09254 | 102.91 | 2 891.00 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.13314 | 207.23 | 27.59 |
| 41. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.13314 | 235.26 | 31.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 27.59 |
| 41. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.075 | 0.06657 | 673.81 | 44.86 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 1 867.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 050.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 885.77 |
| 42. | Е62-7-5 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%/стены, ступени с торца / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.9735 | 8 367.22 | 8 145.49 |
|  |  | Объем: 90.75+6.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 42. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 76.785 | 74.7501975 | 106.10 | 7 931.00 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.146025 | 207.23 | 30.26 |
| 42. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.146025 | 235.26 | 34.35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 30.26 |
| 42. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.087615 | 673.81 | 59.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 42. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 1.07085 | 108.85 | 116.56 |
| 42. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.17523 | 12.98 | 2.27 |
| 42. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0023364 | 970.85 | 2.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 5 095.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 2 866.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 106.75 |
| 43. | Е62-7-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10%/колошница / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.1637 | 5 354.51 | 876.53 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 43. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 48.39 | 7.921443 | 106.10 | 840.47 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.024555 | 207.23 | 5.09 |
| 43. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.024555 | 235.26 | 5.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 5.09 |
| 43. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.014733 | 673.81 | 9.93 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 43. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.18007 | 108.85 | 19.60 |
| 43. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.029466 | 12.98 | 0.38 |
| 43. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00039288 | 970.85 | 0.38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 541.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 304.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 722.09 |
| 44. | Е62-10-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%/ почтовые ящики/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0276 | 7 024.00 | 193.86 |
|  |  | Объем: 1.38*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 44. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 1.76985 | 106.10 | 187.78 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00414 | 207.23 | 0.86 |
| 44. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00414 | 235.26 | 0.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.86 |
| 44. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.002484 | 673.81 | 1.67 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 44. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.03036 | 108.85 | 3.30 |
| 44. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.004968 | 12.98 | 0.06 |
| 44. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00006624 | 970.85 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 120.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 67.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 382.50 |
| 45. | Е62-10-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10%/дверь./ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 7 024.00 | 337.15 |
|  |  | Объем: 2*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 45. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 64.125 | 3.078 | 106.10 | 326.58 |
| 45. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.0072 | 207.23 | 1.49 |
| 45. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.0072 | 235.26 | 1.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 1.49 |
| 45. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.00432 | 673.81 | 2.91 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 45. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.0528 | 108.85 | 5.75 |
| 45. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.00864 | 12.98 | 0.11 |
| 45. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.0001152 | 970.85 | 0.11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 209.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 118.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 665.22 |
| 46. | Е62-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами деревянных поручней | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0378 | 21 704.12 | 820.42 |
|  |  | Объем: 25.2*0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 46. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 194.85 | 7.36533 | 107.33 | 790.52 |
| 46. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00567 | 207.23 | 1.17 |
| 46. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00567 | 235.26 | 1.33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 1.17 |
| 46. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.003402 | 673.81 | 2.29 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 46. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.031752 | 108.85 | 3.46 |
| 46. 6. | С101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0564 | 0.00213192 | 10 700.39 | 22.81 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 506.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 285.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 612.11 |
| 47. | Е62-29-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза/дверь металлическая/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.048 | 3 025.23 | 145.21 |
|  |  | Объем: 2*1*2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 47. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 28.08 | 1.34784 | 107.33 | 144.66 |
| 47. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00072 | 673.81 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 47. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0048 | 12.98 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 92.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 52.08 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289.87 |
| 48. | Е62-35-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза/металл. перила , лестница на чердак / | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.25915 | 12 859.58 | 3 332.56 |
|  |  | Объем: 25.2+2.6*0.55*0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 48. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 121.095 | 31.38176925 | 106.10 | 3 329.61 |
| 48. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.00388725 | 673.81 | 2.62 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 48. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.025915 | 12.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 2 130.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 1 198.66 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 662.17 |
| 49. | Е62-8-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10%/дерев.люк на чердак/ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0064 | 6 388.99 | 40.89 |
|  |  | Объем: 0.8*0.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 49. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 58.14 | 0.372096 | 106.10 | 39.48 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.00096 | 207.23 | 0.20 |
| 49. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | 0.00096 | 235.26 | 0.23 |
|  |  |  | (1) |  |  | 207.23 | 0.20 |
| 49. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.000576 | 673.81 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 49. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.00704 | 108.85 | 0.77 |
| 49. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.001152 | 12.98 | 0.01 |
| 49. 7. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.00001536 | 970.85 | 0.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 25.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 14.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 80.57 |
| 50. | Е62-32-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0383 | 12 022.82 | 460.47 |
|  |  | Объем: 9.2*0.16+13.1*0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 50. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 120.9 | 4.63047 | 99.35 | 460.04 |
| 50. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0005745 | 673.81 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 50. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00383 | 12.98 | 0.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 294.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 165.61 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 920.51 |
| 51. | Е62-33-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02392 | 10 627.42 | 254.21 |
|  |  | Объем: 0.299*8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5 |
| 51. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 98.91 | 2.3659272 | 107.33 | 253.93 |
| 51. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.0003588 | 673.81 | 0.24 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 51. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.002392 | 12.98 | 0.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 162.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 91.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 508.14 |
|  | МАТЕРИАЛЫ |
| 52. | П7. | Побелка | кг |  | 42.86 | 9.80 | 420.03 |
|  |  | Объем: 24.75+18.11 |  |  |  |  |  |
| 53. | П8. | Клеевая смесь | кг |  | 51.98 | 26.33 | 1 368.63 |
|  |  | Объем: 27.29+24.69 |  |  |  |  |  |
| 54. | П9. | Эмаль ПФ 115 голубая | кг |  | 20.4 | 86.55 | 1 765.62 |
| 55. | П10. | Эмаль ПФ 266 | кг |  | 26.5 | 138.49 | 3 669.99 |
| 56. | П11. | Эмаль ПФ 115 белая | кг |  | 4.8 | 74.82 | 359.14 |
| 57. | П12. | Краска Эксперт моющая | кг |  | 11.995 | 34.62 | 415.27 |
|  |  | Объем: 2.015+1+6.95+1.53+0.5 |  |  |  |  |  |
| 58. | П13. | Эмаль Ультралайн ПФ 115 | кг |  | 1.04 | 340.25 | 353.86 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 52 156.14 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 43 037.62 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 409.88 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 27 578.99 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 15 487.72 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 95 222.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 65.55 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 575.78 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 849.43 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 418.17 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 908.93 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 98 131.78 |
|  | Раздел 7. ВЫВОЗ КГМ |
| 59. | Т01-01-02-021 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разгрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза |  | 1.25 | 156.17 | 195.21 |
| 60. | Т03-02-04-020 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км | 1 т груза |  | 1.25 | 433.94 | 542.43 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 737.64 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 737.64 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 132.78 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 132.78 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 870.42 |
|  | Раздел 8. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 61. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 21.03 | 189.24 |
| 61. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 118.13 | 189.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 128.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 88.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 406.87 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 189.24 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 189.24 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.60 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 128.68 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 88.94 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 406.87 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 3.96 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6.36 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 413.23 |
|  | Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 62. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 62. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 10. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 63. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 7.61 | 9 717.97 |
| 63. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 7.61 | 9 717.97 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 749.23 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 749.23 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 11 467.20 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 72 437.10 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 44 693.89 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 424.79 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 28 828.23 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 16 243.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 117 509.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 199.54 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 4 794.23 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 887.91 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 438.59 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6 320.27 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 123 829.56 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |