|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в августе 2016 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.08.2016 г. |  | 01.08.2016 г. | 31.08.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 41.149 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.048 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.959 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: ТАМБУР |
| 1. | Ц08-01-061-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Предохранитель/демонтаж/ | 1 шт. |  | 1 | 60.93 | 60.93 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2 |
| 1. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.339 | 0.339 | 139.49 | 47.29 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.009 | 0.009 | 186.57 | 1.68 |
| 1. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.006 | 0.006 | 784.60 | 4.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 1.17 |
| 1. 4. | Х03-0408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.003 | 0.003 | 547.46 | 1.64 |
|  |  |  | (1) |  |  | 168.20 | 0.50 |
| 1. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.006 | 0.006 | 690.71 | 4.14 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 37.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 23.02 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 121.16 |
| 2. | Ц08-01-061-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Предохранитель | 1 шт. |  | 1 | 234.28 | 234.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 2. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.356 | 1.356 | 139.49 | 189.15 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.036 | 186.57 | 6.72 |
| 2. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.024 | 784.60 | 18.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 4.70 |
| 2. 4. | Х03-0408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.012 | 547.46 | 6.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 168.20 | 2.02 |
| 2. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.024 | 690.71 | 16.58 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 148.86 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 92.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 475.20 |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД: 1и 2 ЭТАЖИ (МОП) |
| 3. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.02 | 721.51 | 14.43 |
| 3. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.1264 | 113.10 | 14.30 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0006 | 195.75 | 0.12 |
| 3. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0006 | 223.78 | 0.13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 9.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 6.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.01 |
| 4. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.02 | 14 024.71 | 280.49 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 4. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 1.69536 | 143.84 | 243.86 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.02112 | 195.75 | 4.13 |
| 4. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.02112 | 784.60 | 16.57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 4.13 |
| 4. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 0.39312 | 4.01 | 1.58 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.02088 | 690.71 | 14.42 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 188.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 116.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 585.52 |
| 5. | П1. | Светильник СПБ-2Д 5w | шт |  | 2 | 702.64 | 1 405.28 |
| 6. | П2. | Саморезы 3.5х40 | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 7. | П3. | Дюбель 6х37 | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 002.85 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 384.36 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 238.41 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 625.61 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 13.05 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 256.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 11.84 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 6.44 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 287.48 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 2 913.09 |
|  | Раздел 2. РЕМОНТ ЭЛ. ЩИТКОВ |
|  | КВ. 118 |
| 8. | ИЕР2.2.1.3-7 | Осмотр электрических сетей, арматуры, электрооборудования | 100 лест.площ |  | 0.01 | 1 255.41 | 12.55 |
| 8. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.09 | 139.49 | 12.55 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 8.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26.98 |
| 9. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 16 836.44 | 168.36 |
| 9. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 120.7 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
|  | КВ.67 |
| 10. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 16 836.44 | 168.36 |
| 10. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 120.7 | 1.207 | 139.49 | 168.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 114.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 79.13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 361.97 |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД, 1-Й ЭТАЖ |
| 11. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 67 387.62 | 673.88 |
| 11. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 139.49 | 673.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 458.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 316.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 448.84 |
| 12. | Ц08-02-402-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.11 | 2 318.31 | 255.01 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 12. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 14.688 | 1.61568 | 136.30 | 220.22 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.0132 | 195.75 | 2.58 |
| 12. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0132 | 784.60 | 10.36 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 2.58 |
| 12. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 0.28512 | 34.11 | 9.73 |
| 12. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.312 | 0.36432 | 5.29 | 1.93 |
| 12. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.0132 | 690.71 | 9.12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 169.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 104.72 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 529.05 |
| 13. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.003 | 2 282.42 | 6.85 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 13. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.030816 | 136.30 | 4.20 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.007812 | 148.17 | 1.16 |
| 13. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00036 | 784.60 | 0.28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.07 |
| 13. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.007452 | 238.22 | 1.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 1.09 |
| 13. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.006948 | 34.11 | 0.24 |
| 13. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.006372 | 5.29 | 0.03 |
| 13. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00036 | 690.71 | 0.25 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 4.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13.44 |
| 14. | П4. | Провод ПВ 3х6 | м |  | 11 | 27.90 | 306.90 |
| 15. | П5. | Динрейка | шт |  | 1 | 27.97 | 27.97 |
| 16. | П6. | Выключатель автомат 32 А двойной | шт |  | 3 | 214.41 | 643.23 |
| 17. | П7. | Крепление (ноль шина) | шт |  | 1 | 83.89 | 83.89 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 347.00 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 869.14 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 588.12 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 804.26 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 5.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 191.83 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 26.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 15.88 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 239.88 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 044.14 |
|  | Раздел 3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА |
|  | КВ. 37 |
| 18. | Е69-2-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.02 | 705.19 | 14.10 |
| 18. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 5.49 | 0.1098 | 123.69 | 13.58 |
| 18. 2. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.94 | 0.0988 | 5.29 | 0.52 |
| 18. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00012 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 62% | 8.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 4.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.41 |
| 19. | Е69-2-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий |  | 0.04 | 678.21 | 27.13 |
| 19. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 5.28 | 0.2112 | 123.69 | 26.12 |
| 19. 2. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.75 | 0.19 | 5.29 | 1.01 |
| 19. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00024 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 62% | 16.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 9.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52.73 |
| 20. | Е06-01-097-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка арматуры | 1 т арматуры |  | 0.005 | 4 876.34 | 24.38 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 34.247 | 0.171235 | 125.28 | 21.45 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.0028125 | 195.75 | 0.55 |
| 20. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.45 | 0.00225 | 859.95 | 1.93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.44 |
| 20. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1125 | 0.0005625 | 770.30 | 0.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.11 |
| 20. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.0008125 | 690.71 | 0.56 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 18.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 10.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 53.64 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 65.61 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 43.53 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 24.63 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 133.78 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.70 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 1.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.67 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2.71 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 136.49 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | М-Н "МАГНИТ" 7-Й ПОДЪЕЗД |
| 21. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 12 794.76 | 1 535.37 |
| 21. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 12.96 | 118.47 | 1 535.37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 259.00 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 660.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 454.58 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД |
| 22. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.115 | 4 217.97 | 485.07 |
|  |  | Объем: 8+3.5 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 3.703 | 118.47 | 438.69 |
| 22. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00115 | 690.71 | 0.79 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 22. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 0.23 | 31.73 | 7.30 |
| 22. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.005 | 0.000575 | 66 573.13 | 38.28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 359.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 188.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 033.43 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 2 020.44 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 618.73 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 848.85 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 4 488.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.14 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 8.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 49.88 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 22.92 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 81.14 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 4 569.16 |
|  | Раздел 5. ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ ДЕРЕВА И ВЫВОЗ ВЕТОК |
| 23. | Е68-5-5 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 | 1 дерево |  | 1 | 210.99 | 210.99 |
| 23. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 1.72 | 1.72 | 122.67 | 210.99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 175.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 90.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 476.84 |
| 24. | Т01-01-01-008 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза |  | 1.64 | 109.50 | 179.58 |
| 25. | Т01-01-02-008 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разгрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза |  | 1.64 | 109.50 | 179.58 |
| 26. | Т03-02-01-020 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км | 1 т груза |  | 1.64 | 222.41 | 364.75 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 934.90 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 175.12 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 90.73 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 200.75 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 130.30 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.40 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.45 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 138.15 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 338.90 |
|  | Раздел 6. ДОСТАВКА ПЕСКА |
| 27. | П8. | Песок строительный | т |  | 0.4 | 423.73 | 169.49 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 169.49 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 169.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 30.51 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 30.51 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 200.00 |
|  | Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ |
| 28. | П9. | Эмаль ПФ 115 белая | кг |  | 3 | 83.69 | 251.07 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 251.07 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 251.07 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 45.19 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 45.19 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 296.26 |
|  | Раздел 8. ОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 29. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 15.47 | 154.48 | 2 389.73 |
| 29. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 15.1606 | 114.12 | 1 730.13 |
| 29. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 11.6025 | 56.85 | 659.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 436.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 743.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 569.69 |
| 30. | С101-2767 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бензин автомобильный марки А-92 | т |  | 0.01 | 36 000.00 | 360.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 749.73 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 436.01 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 743.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 4 929.69 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 118.73 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 64.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 44.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 20.09 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 247.87 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 5 177.56 |
|  | Раздел 9. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 31. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 24.83 | 223.46 |
| 31. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 139.49 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 151.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.44 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 223.46 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 151.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 105.03 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 487.96 |
|  | Раздел 10. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 32. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 32. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |