|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в июне 2016 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 30.06.2016 г. |  | 01.06.2016 г. | 30.06.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 98.162 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.185 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 23.412 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 2-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ШТУКАТУРКА БАЛКОНОВ |
| 1. | Е61-12-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.25 | 29 993.62 | 7 498.40 |
|  |  | Объем: 5+20 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 236.64 | 59.16 | 126.73 | 7 497.35 |
| 1. 2. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0875 | 12.08 | 1.06 |
| 1. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.21 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 4 723.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 2 699.05 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 920.78 |
| 2. | Е61-12-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.25 | 5 218.74 | 1 304.69 |
|  |  | Объем: 5*5 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 41.18 | 10.295 | 126.73 | 1 304.69 |
| 2. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 2.42 | 0.605 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 821.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 469.69 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 596.33 |
| 3. | Е69-12-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | 1 м3 раствора |  | 1.5 | 390.20 | 585.29 |
| 3. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.45 | 5.175 | 113.10 | 585.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 310.20 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 895.49 |
| 4. | П1-Г32. | Цемент | кг |  | 180 | 7.56 | 1 360.80 |
| 5. | П2-Г32. | Алебастр | кг |  | 26 | 20.80 | 540.80 |
| 6. | П3-Г32. | Жидкое стекло | л |  | 2.5 | 56.67 | 141.68 |
| 7. | П4-Г32. | Песок строительный | м3 |  | 0.3375 | 466.10 | 157.31 |
| 8. | П5-Г32. | Клей плиточный | кг |  | 17 | 12.73 | 216.41 |
| 9. | П-В. | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч |  | 24 | 677.97 | 16 271.28 |
|  | ШТУКАТУРКА БАЛКОНОВ АЛЬПИНИСТАМИ |
| 10. | Е61-12-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.22293 | 29 993.62 | 6 686.48 |
| 10. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 236.64 | 52.7541552 | 126.73 | 6 685.53 |
| 10. 2. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0780255 | 12.08 | 0.94 |
| 10. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.0789812 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 4 211.88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 2 406.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 305.15 |
|  | МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АЛЬПИНИСТАМИ , ДЛЯ РЕМОНТА БАЛКОНОВ |
| 11. | П1-Г32. | Цемент | кг |  | 20.1 | 7.56 | 151.96 |
| 12. | П2-Г32. | Алебастр | кг |  | 3 | 20.80 | 62.40 |
| 13. | П4-Г32. | Песок строительный | м3 |  | 0.042 | 466.10 | 19.58 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 34 997.08 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 067.37 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 575.53 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 50 639.98 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 3 406.36 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 310.24 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 150.54 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3 867.14 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 54 507.12 |
|  | Раздел 2. ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВОГО УЗЛА К СДАЧЕ ИНСПЕКТОРУ И ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВОГО УЗЛА № 1 |
|  | ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВОГО УЗЛА К СДАЧЕ ИНСПЕКТОРУ (ТУ : 1-Й ПОДЪЕЗД) |
| 14. | Е62-32-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0036 | 9 463.41 | 34.07 |
| 14. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 80.6 | 0.29016 | 117.31 | 34.04 |
| 14. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.000036 | 690.71 | 0.02 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 14. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.00036 | 13.15 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 21.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 12.25 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.11 |
| 15. | П6-Г32. | Эмаль ультралайн ПФ- 115 | кг |  | 0.1 | 132.26 | 13.23 |
| 16. | Е26-01-017-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода |  | 0.1 | 800.24 | 80.02 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 16. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 4.048 | 0.4048 | 143.84 | 58.23 |
| 16. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.4875 | 0.04875 | 4.36 | 0.21 |
| 16. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3125 | 0.03125 | 690.71 | 21.58 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 41.93 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 25.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 146.98 |
| 17. | П8-Г32. | Теплоизоляция | м |  | 1 | 11.65 | 11.65 |
| 18. | П9-Г32. | Хомут 2.5х150 | шт |  | 5 | 0.89 | 4.45 |
|  | ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВОГО УЗЛА № 1 |
| 19. | Е65-18-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Снятие-установка и замер диаметра сопла для предъявления инспектору | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 69 720.19 | 697.20 |
| 19. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 520.8 | 5.208 | 125.28 | 652.46 |
| 19. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0004 | 690.71 | 0.28 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 19. 3. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0078 | 0.000078 | 46 162.85 | 3.60 |
| 19. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.062 | 0.00062 | 65 913.99 | 40.87 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 535.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 280.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 512.78 |
| 20. | Е65-5-10 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж-монтаж калачей для предъявления состояния водоподогревателей инспектору | 100 шт. |  | 0.03 | 82 474.35 | 2 474.23 |
| 20. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 594 | 17.82 | 131.52 | 2 343.69 |
| 20. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.3 | 0.189 | 690.71 | 130.54 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 921.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 007.79 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 403.84 |
| 21. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 165.02 | 209.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 21. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 168.78 | 175.04 |
| 21. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 93.31 | 31.49 |
| 21. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 45 606.99 | 0.41 |
| 21. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 44 736.36 | 0.16 |
| 21. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 119.01 | 0.43 |
| 21. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 161.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 89.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.01 |
| 22. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 198.84 | 59.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 22. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 168.78 | 48.62 |
| 22. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 93.31 | 8.75 |
| 22. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 45 606.99 | 0.11 |
| 22. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 44 736.36 | 0.04 |
| 22. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 119.01 | 0.12 |
| 22. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 44.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 24.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.47 |
| 23. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 349.84 | 512.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 23. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 168.78 | 369.52 |
| 23. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 93.31 | 66.48 |
| 23. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 45 606.99 | 0.87 |
| 23. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 44 736.36 | 0.34 |
| 23. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 119.01 | 0.90 |
| 23. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 339.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 188.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 041.35 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 097.43 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 066.28 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 628.16 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 8 791.87 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 46.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 28.16 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 94.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 43.96 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 213.29 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 005.16 |
|  | Раздел 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД, 1-Й ЭТАЖ |
| 24. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.01 | 14 024.71 | 140.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 24. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 0.84768 | 143.84 | 121.93 |
| 24. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.01056 | 195.75 | 2.07 |
| 24. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.01056 | 784.60 | 8.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 2.07 |
| 24. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 0.19656 | 4.01 | 0.79 |
| 24. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.01044 | 690.71 | 7.21 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 94.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 58.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.77 |
| 25. | П15-Г32. | Саморезы | шт |  | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 26. | П16-Г32. | Лента перфорированная | м |  | 1 | 1.00 | 1.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 143.25 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 94.24 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 58.28 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 295.77 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 2.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 0.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.90 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.57 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.94 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 303.71 |
|  | Раздел 4. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | М-Н "МАГНИТ"-1 РАЗ 3-Й ПОДЪЕЗД, ПОДВАЛ-3 РАЗА |
| 27. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.105 | 13 175.28 | 1 383.40 |
|  |  | Объем: 3.5*3 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 11.34 | 118.47 | 1 343.45 |
| 27. 2. | С411-0001 | Вода | м3 | 31.5 | 3.3075 | 12.08 | 39.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 101.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 577.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 062.71 |
|  | КВ.88-ЗАСОР СТОЯКА |
| 28. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.03 | 4 308.28 | 129.25 |
| 28. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 0.966 | 118.47 | 114.44 |
| 28. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0003 | 690.71 | 0.21 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 28. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 0.06 | 31.42 | 1.89 |
| 28. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.005 | 0.00015 | 65 913.99 | 9.89 |
| 28. 5. | С411-0001 | Вода | м3 | 7.8 | 0.234 | 12.08 | 2.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 93.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 49.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 272.30 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 512.65 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 195.47 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 626.89 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 335.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.04 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 9.82 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 36.84 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 16.93 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 63.63 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 3 398.64 |
|  | Раздел 5. УСТАНОВКА ЛАВОЧКИ |
|  | ВОЗЛЕ 6-ГО ПОДЪЕЗДА |
| 29. | Е51-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 100 ям |  | 0.02 | 31 662.59 | 633.25 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 29. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 277.45 | 5.549 | 114.12 | 633.25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 60% | 379.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 202.64 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.84 |
| 30. | Е46-01-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 0.5 | 521.30 | 260.65 |
| 30. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.31 | 1.155 | 143.84 | 166.14 |
| 30. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 0.335 | 67.59 | 22.64 |
| 30. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 0.085 | 39.48 | 3.36 |
| 30. 4. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 0.785 | 14.27 | 11.20 |
| 30. 5. | С101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.00066 | 0.00033 | 58 665.57 | 19.36 |
| 30. 6. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.0005 | 75 908.51 | 37.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 131.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 463.34 |
| 31. | Е69-16-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см/подсыпка кирпича, бетонирование стоек/ | 100 м2 отмостки |  | 0.01 | 23 175.35 | 231.75 |
| 31. 1. | З1-1017 | Рабочий строитель среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 64.78 | 0.6478 | 110.49 | 71.58 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.5 | 0.075 | 145.87 | 10.94 |
| 31. 3. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7.5 | 0.075 | 517.72 | 38.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 145.87 | 10.94 |
| 31. 4. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 5.6 | 0.056 | 35.17 | 1.97 |
| 31. 5. | Х33-0803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные | маш.-ч | 15 | 0.15 | 4.31 | 0.65 |
| 31. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 17.19 | 0.1719 | 690.71 | 118.73 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 62% | 51.16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 29.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 312.62 |
| 32. | Е69-12-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Приготовление растворов вручную цементных | 1 м3 раствора |  | 0.4 | 356.27 | 142.51 |
| 32. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 3.15 | 1.26 | 113.10 | 142.51 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 53% | 75.53 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.04 |
| 33. | П10-Г32. | Труба профильная 40х20 х1.5 | м |  | 0.7 | 60.63 | 42.44 |
| 34. | П11-Г32. | Цемент | кг |  | 12 | 7.56 | 90.72 |
| 35. | П12-Г32. | Песок строительный | кг |  | 36 | 0.37 | 13.32 |
| 36. | П13-Г32. | Скамья "Орион" | шт |  | 1 | 4 416.12 | 4 416.12 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 5 830.76 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 637.89 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 303.79 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 6 772.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 33.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 831.58 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 19.66 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 8.20 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 893.00 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 7 665.44 |
|  | Раздел 6. ОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 37. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 7.4 | 154.48 | 1 143.12 |
| 37. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 7.252 | 114.12 | 827.60 |
| 37. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 5.55 | 56.85 | 315.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 686.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 355.87 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 185.90 |
| 38. | С101-2767 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бензин автомобильный марки А-92 | т |  | 0.005 | 29 661.00 | 148.31 |
| 39. | П14-Г32. | Леска 3 мм | шт |  | 0.05 | 2 041.53 | 102.08 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 1 393.51 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 686.91 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 355.87 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 436.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 56.79 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 45.07 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 21.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 9.61 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 132.64 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 2 568.93 |
|  | Раздел 7. ВЫВОЗ ВЕТОК |
| 40. | Т01-01-01-008 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза |  | 0.5 | 108.18 | 54.09 |
| 41. | Т01-01-02-008 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разгрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза |  | 0.5 | 108.18 | 54.09 |
| 42. | Т03-02-01-020 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км | 1 т груза |  | 0.5 | 222.41 | 111.21 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 219.39 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 219.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 39.49 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 39.49 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 258.88 |
|  | Раздел 8. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 43. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 24.83 | 223.46 |
| 43. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 139.49 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 151.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.44 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 223.46 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 151.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 105.03 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 487.96 |
|  | Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 44. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 44. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 10. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 45. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 7.61 | 9 717.97 |
| 45. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 7.61 | 9 717.97 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 9 717.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |