|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в мае 2016 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.05.2016 г. |  | 01.05.2016 г. | 31.05.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 47.518 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.068 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.015 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 2-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ.91-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПРОЛИТИЯ ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ №1, №2, №3 |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС, отопления,канализации | 100 ед. |  | 0.04 | 8 369.40 | 334.78 |
|  |  | Объем: 1*4 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 2.4 | 139.49 | 334.78 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 274.52 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 143.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 753.26 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 334.78 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 334.78 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.40 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 274.52 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 143.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 753.26 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 8.46 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.89 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 12.35 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 765.61 |
|  | Раздел 2. ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ |
|  | ТУ (3-Й ПОДЪЕЗД) |
| 2. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /закрытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 2. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 2. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
| 3. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 18 945.79 | 378.92 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 3. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 125.28 | 378.85 |
| 3. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 690.71 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 310.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 162.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852.48 |
| 4. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 12.66 | 63.29 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 143.84 | 63.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 58.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 32.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153.79 |
| 5. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 38.94 | 194.71 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 143.84 | 181.96 |
| 5. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 45 606.99 | 4.56 |
| 5. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 44 736.36 | 2.24 |
| 5. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 119.01 | 5.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 167.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 92.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454.91 |
| 6. | П1. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 228.81 | 1 144.05 |
| 7. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 165.02 | 209.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 7. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 168.78 | 175.04 |
| 7. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 93.31 | 31.49 |
| 7. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 45 606.99 | 0.41 |
| 7. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 44 736.36 | 0.16 |
| 7. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 119.01 | 0.43 |
| 7. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 161.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 89.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.01 |
| 8. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 198.84 | 59.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 8. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 168.78 | 48.62 |
| 8. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 93.31 | 8.75 |
| 8. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 45 606.99 | 0.11 |
| 8. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 44 736.36 | 0.04 |
| 8. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 119.01 | 0.12 |
| 8. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 44.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 24.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.47 |
| 9. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 349.84 | 512.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 168.78 | 369.52 |
| 9. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 93.31 | 66.48 |
| 9. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 45 606.99 | 0.87 |
| 9. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 44 736.36 | 0.34 |
| 9. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 119.01 | 0.90 |
| 9. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 339.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 188.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 041.35 |
| 10. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /открытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 10. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 10. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
| 11. | Е62-32-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.012 | 9 463.41 | 113.56 |
|  |  | Объем: 0.5+0.7 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 80.6 | 0.9672 | 117.31 | 113.46 |
| 11. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00012 | 690.71 | 0.08 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 11. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0012 | 13.15 | 0.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 72.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 40.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 227.02 |
| 12. | П2. | Эмаль ультралайн ПФ-115 | кг |  | 0.2 | 141.88 | 28.38 |
|  | ТУ (5-Й ПОДЪЕЗД) |
| 13. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /закрытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 13. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 13. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
| 14. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 18 945.79 | 378.92 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 14. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 125.28 | 378.85 |
| 14. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 690.71 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 310.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 162.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852.48 |
| 15. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 12.66 | 63.29 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 15. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 143.84 | 63.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 58.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 32.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153.79 |
| 16. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 38.94 | 194.71 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 16. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 143.84 | 181.96 |
| 16. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 45 606.99 | 4.56 |
| 16. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 44 736.36 | 2.24 |
| 16. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 119.01 | 5.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 167.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 92.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454.91 |
| 17. | П1. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 228.81 | 1 144.05 |
| 18. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 165.02 | 209.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 168.78 | 175.04 |
| 18. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 93.31 | 31.49 |
| 18. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 45 606.99 | 0.41 |
| 18. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 44 736.36 | 0.16 |
| 18. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 119.01 | 0.43 |
| 18. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 161.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 89.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.01 |
| 19. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 198.84 | 59.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 19. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 168.78 | 48.62 |
| 19. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 93.31 | 8.75 |
| 19. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 45 606.99 | 0.11 |
| 19. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 44 736.36 | 0.04 |
| 19. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 119.01 | 0.12 |
| 19. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 44.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 24.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.47 |
| 20. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 349.84 | 512.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 168.78 | 369.52 |
| 20. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 93.31 | 66.48 |
| 20. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 45 606.99 | 0.87 |
| 20. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 44 736.36 | 0.34 |
| 20. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 119.01 | 0.90 |
| 20. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 339.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 188.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 041.35 |
| 21. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /открытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 21. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 21. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
|  | ТУ (7-Й ПОДЪЕЗД) |
| 22. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /закрытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 22. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 22. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
| 23. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 18 945.79 | 378.92 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 23. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 125.28 | 378.85 |
| 23. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 690.71 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 310.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 162.91 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 852.48 |
| 24. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 12.66 | 63.29 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 24. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 143.84 | 63.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 58.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 32.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 153.79 |
| 25. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 38.94 | 194.71 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 25. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 143.84 | 181.96 |
| 25. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 45 606.99 | 4.56 |
| 25. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 44 736.36 | 2.24 |
| 25. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 119.01 | 5.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 167.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 92.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 454.91 |
| 26. | П1. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 228.81 | 1 144.05 |
| 27. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 165.02 | 209.70 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 168.78 | 175.04 |
| 27. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 93.31 | 31.49 |
| 27. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 45 606.99 | 0.41 |
| 27. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 44 736.36 | 0.16 |
| 27. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 119.01 | 0.43 |
| 27. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 161.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 89.27 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 460.01 |
| 28. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 198.84 | 59.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 168.78 | 48.62 |
| 28. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 93.31 | 8.75 |
| 28. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 45 606.99 | 0.11 |
| 28. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 44 736.36 | 0.04 |
| 28. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 119.01 | 0.12 |
| 28. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 44.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 24.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.47 |
| 29. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 349.84 | 512.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 29. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 168.78 | 369.52 |
| 29. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 93.31 | 66.48 |
| 29. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 45 606.99 | 0.87 |
| 29. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 44 736.36 | 0.34 |
| 29. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 119.01 | 0.90 |
| 29. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 339.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 188.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 041.35 |
| 30. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /открытие задвижек №1,2/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 11 367.47 | 227.35 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 30. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 125.28 | 227.31 |
| 30. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 690.71 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 186.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 97.74 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511.49 |
| 31. | ИЕР2.2.1.2.-19 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром 76-100 мм | 1 место |  | 1 | 65.56 | 65.56 |
| 31. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.53 | 0.53 | 123.69 | 65.56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 53.76 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 28.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.51 |
| 32. | Е46-01-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 0.5 | 521.30 | 260.65 |
| 32. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.31 | 1.155 | 143.84 | 166.14 |
| 32. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 0.335 | 67.59 | 22.64 |
| 32. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 0.085 | 39.48 | 3.36 |
| 32. 4. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 0.785 | 14.27 | 11.20 |
| 32. 5. | С101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.00066 | 0.00033 | 58 665.57 | 19.36 |
| 32. 6. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.0005 | 75 908.51 | 37.95 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 131.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 463.34 |
| 33. | Е09-05-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  | 0.01 | 1 110.07 | 11.10 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7 |
| 33. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 8.33 | 0.0833 | 131.52 | 10.96 |
| 33. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.021 | 0.00021 | 690.71 | 0.15 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 7.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 5.70 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23.92 |
| 34. | Е09-05-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов |  | 0.01 | 1 825.75 | 18.26 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 34. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 13.685 | 0.13685 | 131.52 | 18.00 |
| 34. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.000375 | 690.71 | 0.26 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 11.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 9.36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.32 |
| 35. | П3. | Болт 16х70 | кг |  | 0.15 | 154.24 | 23.14 |
| 36. | П4. | Гайка М16 | кг |  | 0.07 | 127.12 | 8.90 |
| 37. | П5. | Электроды сварочные МР-ЭС 3 мм | кг |  | 0.05 | 165.25 | 8.26 |
| 38. | П6. | Круг отрезной по металлу | шт |  | 1 | 25.25 | 25.25 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 9 617.81 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 5 389.82 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 38.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 640.85 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 513.51 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 16 772.17 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 64.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 696.54 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 142.94 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 67.86 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 971.83 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 17 744.00 |
|  | Раздел 3. РЕМОНТ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ |
|  | КВ.39-СТОЯК П/СУШИТЕЛЯ |
| 39. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.02 | 10 687.66 | 213.75 |
| 39. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 131.52 | 213.06 |
| 39. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.001 | 690.71 | 0.69 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 174.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 91.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.08 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 213.75 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 213.06 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.62 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 174.71 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 91.62 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.08 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.12 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 5.38 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.47 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.97 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 488.05 |
|  | Раздел 4. ЗАМЕНА ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ ГВС |
|  | КВ.28 |
| 40. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС /слив и наполнение стояка ГВС/ | 100 кв. |  | 0.01 | 8 369.40 | 83.69 |
| 40. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 139.49 | 83.69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 68.63 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 35.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 188.30 |
| 41. | Е65-3-8 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Снятие водомеров диаметром до 50 мм | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 3 579.86 | 35.80 |
| 41. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 27.8 | 0.278 | 123.69 | 34.39 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.0024 | 168.20 | 0.40 |
| 41. 3. | Х03-1811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0024 | 588.64 | 1.41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 168.20 | 0.40 |
| 41. 4. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.6 | 0.016 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 20.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 12.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.85 |
| 42. | Е16-06-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) |  | 1 | 72.90 | 72.90 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 42. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.4715 | 0.4715 | 136.30 | 64.27 |
| 42. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.0125 | 690.71 | 8.63 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 59.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 32.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.81 |
| 43. | Е65-16-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм /демонтаж-монтаж муфты / | 100 сгонов |  | 0.01 | 3 962.21 | 39.62 |
| 43. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 28.7 | 0.287 | 137.90 | 39.58 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.0002 | 195.75 | 0.04 |
| 43. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 223.78 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 32.49 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 17.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 89.15 |
| 44. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 10 687.66 | 106.88 |
| 44. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 0.81 | 131.52 | 106.53 |
| 44. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0005 | 690.71 | 0.35 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 87.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 45.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 240.04 |
| 45. | П7. | Кран шаровый 1/2 г/ш | шт |  | 1 | 288.14 | 288.14 |
| 46. | П8. | Прокладка 3/4 | шт |  | 2 | 2.29 | 4.58 |
| 47. | П9. | Лён | кг |  | 0.02 | 423.73 | 8.47 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 640.08 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 328.90 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.45 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 268.12 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 144.13 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 052.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 54.21 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 8.26 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.89 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 68.16 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 120.50 |
|  | Раздел 5. РЕМОНТ ВХОДНОЙ ДВЕРИ |
|  | ВЫЗОВ ИЗ КВ.102 |
| 48. | Е56-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0198 | 4 176.92 | 82.70 |
|  |  | Объем: 0.9*2.2 |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 36.28 | 0.718344 | 115.13 | 82.70 |
| 48. 2. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.023364 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 54.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 37.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174.50 |
| 49. | Е46-01-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 0.1 | 521.30 | 52.13 |
| 49. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.31 | 0.231 | 143.84 | 33.23 |
| 49. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 0.067 | 67.59 | 4.53 |
| 49. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 0.017 | 39.48 | 0.67 |
| 49. 4. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 0.157 | 14.27 | 2.24 |
| 49. 5. | С101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.00066 | 0.000066 | 58 665.57 | 3.87 |
| 49. 6. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.0001 | 75 908.51 | 7.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 26.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.67 |
| 50. | Е56-21-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка дверных полотен | 100 полотен |  | 0.01 | 24 067.21 | 240.67 |
| 50. 1. | З1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 | чел.-ч | 151.8 | 1.518 | 150.08 | 227.82 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.73 | 0.0173 | 195.75 | 3.39 |
| 50. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.73 | 0.0173 | 223.78 | 3.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 3.39 |
| 50. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.3 | 0.013 | 690.71 | 8.98 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 152.60 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 104.04 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 497.31 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 375.50 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 347.14 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.48 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 233.43 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 155.55 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 764.48 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 3.04 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2.06 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 7.19 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 4.20 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 16.49 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 780.97 |
|  | Раздел 6. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | м-н "Магнит" |
| 51. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.035 | 12 794.76 | 447.82 |
| 51. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 3.78 | 118.47 | 447.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 367.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 192.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 007.60 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 447.82 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 447.82 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3.78 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 367.21 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 192.56 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 007.60 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 11.31 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 5.20 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 16.51 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 1 024.11 |
|  | Раздел 7. ОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 52. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 15.47 | 154.48 | 2 389.73 |
| 52. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 15.1606 | 114.12 | 1 730.13 |
| 52. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 11.6025 | 56.85 | 659.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 436.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 743.96 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 569.69 |
| 53. | С101-2767 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бензин автомобильный марки А-92 | т |  | 0.01 | 29 661.00 | 296.61 |
| 54. | П10. | Катушка (для бензокосы) | шт |  | 0.05 | 644.07 | 32.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 2 718.54 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 1 730.13 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 15.16 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 436.01 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 743.96 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 4 898.50 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 118.73 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 59.19 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 44.23 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 20.09 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 242.24 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 5 140.74 |
|  | Раздел 8. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 55. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 24.83 | 223.46 |
| 55. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 139.49 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 151.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.44 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 223.46 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 223.46 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.60 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 151.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 105.03 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 4.68 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 487.96 |
|  | Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 56. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 56. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |