|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК «Старый город» |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в марте 2016 г.- ул. Горького, д. 32 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.03.2016 г. |  | 01.03.2016 г. | 31.03.2016 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 54.573 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.039 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.306 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 1-го квартала 2016 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ЗАМЕНА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ |
|  | кв. 122 - вводные вентиля ХВС/ГВС |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС, отопления, канализации /слив-налив стояков ХВС/ГВС/ | 100 кв. |  | 0.02 | 8 369.40 | 167.39 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 139.49 | 167.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 137.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 71.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |
| 2. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм/материал заказчика/ | 100 шт. |  | 0.02 | 10 687.66 | 213.75 |
| 2. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 1.62 | 131.52 | 213.06 |
| 2. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.001 | 690.71 | 0.69 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 174.71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 91.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.08 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 381.14 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 380.45 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.82 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 311.97 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 163.59 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 856.70 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.12 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 9.61 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 4.42 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 14.15 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 870.85 |
|  | Раздел 2. ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ ДЕРЕВА |
| 3. | Е68-3-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |  | 0.6 | 636.59 | 381.95 |
| 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.49 | 2.694 | 121.51 | 327.35 |
| 3. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 3.59 | 2.154 | 25.35 | 54.60 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 271.70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 140.76 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 794.41 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 381.95 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 327.35 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.69 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 271.70 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 140.76 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 794.41 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 9.83 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 8.37 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.80 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 22.00 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 816.41 |
|  | Раздел 3. ЗАКРЫТИЕ ЩИТА ВРУ |
|  | 8-й подъезд |
| 4. | Е46-01-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва |  | 0.1 | 515.84 | 51.58 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 2.31 | 0.231 | 143.84 | 33.23 |
| 4. 2. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.67 | 0.067 | 67.59 | 4.53 |
| 4. 3. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.17 | 0.017 | 39.48 | 0.67 |
| 4. 4. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.57 | 0.157 | 14.27 | 2.24 |
| 4. 5. | С101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0.00066 | 0.000066 | 55 871.97 | 3.69 |
| 4. 6. | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.001 | 0.0001 | 72 293.82 | 7.23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 26.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 14.29 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92.12 |
| 5. | Е56-12-10 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена оконных приборов петли /навеска проушин/ | 100 шт. приборов |  | 0.02 | 12 171.10 | 243.42 |
| 5. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 98.4 | 1.968 | 123.69 | 243.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 160.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45% | 109.54 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.62 |
| 6. | П1. | Петля | шт |  | 2 | 7.63 | 15.26 |
| 7. | П2. | Саморез 4,2х19 | шт |  | 4 | 0.59 | 2.36 |
| 8. | П3. | Электроды МР-3с | кг |  | 0.066 | 127.12 | 8.39 |
| 9. | П4. | Замок навесной | шт |  | 1 | 133.36 | 133.36 |
| 10. | П15. | Ушко для замка | шт |  | 2 | 12.71 | 25.42 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 479.79 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 276.65 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 2.20 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 186.91 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 123.83 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 790.53 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 35.23 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 5.76 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.34 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 45.67 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 836.20 |
|  | Раздел 4. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ |
|  | 1-й подъезд |
| 11. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.05 | 721.51 | 36.08 |
| 11. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.316 | 113.10 | 35.74 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0015 | 195.75 | 0.29 |
| 11. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0015 | 223.78 | 0.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 24.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 16.93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77.51 |
| 12. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.05 | 14 024.71 | 701.24 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 12. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 4.2384 | 143.84 | 609.65 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.0528 | 195.75 | 10.34 |
| 12. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.0528 | 784.60 | 41.43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 10.34 |
| 12. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 0.9828 | 4.01 | 3.94 |
| 12. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.0522 | 690.71 | 36.06 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 471.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 291.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 463.83 |
| 13. | Ц08-02-390-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.052 | 2 836.16 | 147.48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 13. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 19.548 | 1.016496 | 137.90 | 140.17 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000624 | 195.75 | 0.12 |
| 13. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000624 | 223.78 | 0.14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.12 |
| 13. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 7.296 | 0.379392 | 7.44 | 2.82 |
| 13. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 7.296 | 0.379392 | 5.29 | 2.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 106.62 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 65.94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 320.04 |
| 14. | Ц08-02-402-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.068 | 2 318.31 | 157.65 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 14. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 14.688 | 0.998784 | 136.30 | 136.13 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.00816 | 195.75 | 1.60 |
| 14. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00816 | 784.60 | 6.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 1.60 |
| 14. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 0.176256 | 34.11 | 6.01 |
| 14. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.312 | 0.225216 | 5.29 | 1.19 |
| 14. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00816 | 690.71 | 5.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 104.67 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 64.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 327.06 |
| 15. | П5. | Светильник СПБ-2Д 5 w | шт |  | 5 | 633.59 | 3 167.95 |
| 16. | П6. | Кабель ВВГ НГ 2х1,5 | м |  | 6.8 | 20.06 | 136.41 |
| 17. | П7. | Кабель-канал | м |  | 5.2 | 16.95 | 88.14 |
| 18. | П8. | Саморезы 3,5х32 | шт |  | 26 | 0.42 | 10.92 |
| 19. | П9. | Дюбель 6х37 | шт |  | 26 | 0.85 | 22.10 |
| 20. | П10. | Клеммник электрич | шт |  | 18 | 3.11 | 55.98 |
|  | 3-й подъезд |
| 21. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.01 | 721.51 | 7.22 |
| 21. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.0632 | 113.10 | 7.15 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 195.75 | 0.06 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0003 | 223.78 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.06 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 4.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.51 |
| 22. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.01 | 14 024.71 | 140.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 22. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 0.84768 | 143.84 | 121.93 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.01056 | 195.75 | 2.07 |
| 22. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.01056 | 784.60 | 8.29 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 2.07 |
| 22. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 0.19656 | 4.01 | 0.79 |
| 22. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.01044 | 690.71 | 7.21 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 94.24 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 58.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.77 |
| 23. | Е67-9-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0.01 | 3 169.63 | 31.70 |
| 23. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 0.241 | 131.52 | 31.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.16 |
| 24. | П5-ДБО. | Светильник светодиодный ДБО-8 w | шт |  | 1 | 802.99 | 802.99 |
| 25. | П11. | Выключатель | шт |  | 1 | 66.38 | 66.38 |
| 26. | П8. | Саморезы 3,5х32 | шт |  | 2 | 0.42 | 0.84 |
| 27. | П9. | Дюбель 6х37 | шт |  | 2 | 0.85 | 1.70 |
|  | 4-й подъезд |
| 28. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 721.51 | 43.29 |
| 28. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.3792 | 113.10 | 42.89 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 195.75 | 0.35 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 223.78 | 0.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 29.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.02 |
| 29. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 14 024.71 | 841.48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 29. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 5.08608 | 143.84 | 731.58 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.06336 | 195.75 | 12.40 |
| 29. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.06336 | 784.60 | 49.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 12.40 |
| 29. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 1.17936 | 4.01 | 4.73 |
| 29. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.06264 | 690.71 | 43.27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 565.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 349.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756.58 |
| 30. | Е67-9-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0.01 | 3 169.63 | 31.70 |
| 30. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 0.241 | 131.52 | 31.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.16 |
| 31. | П5-ДБО. | Светильник светодиодный ДБО-8 w | шт |  | 6 | 802.99 | 4 817.94 |
| 32. | П11. | Выключатель | шт |  | 1 | 66.38 | 66.38 |
| 33. | П8. | Саморезы 3,5х32 | шт |  | 12 | 0.42 | 5.04 |
| 34. | П9. | Дюбель 6х37 | шт |  | 12 | 0.85 | 10.20 |
| 35. | П12. | Изолента | шт |  | 1 | 37.43 | 37.43 |
|  | 5-й подъезд |
| 36. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 721.51 | 43.29 |
| 36. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.3792 | 113.10 | 42.89 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 195.75 | 0.35 |
| 36. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 223.78 | 0.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 29.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.02 |
| 37. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 14 024.71 | 841.48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 37. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 5.08608 | 143.84 | 731.58 |
| 37. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.06336 | 195.75 | 12.40 |
| 37. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.06336 | 784.60 | 49.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 12.40 |
| 37. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 1.17936 | 4.01 | 4.73 |
| 37. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.06264 | 690.71 | 43.27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 565.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 349.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756.58 |
| 38. | Ц08-02-390-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м |  | 0.022 | 2 836.16 | 62.40 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 38. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 19.548 | 0.430056 | 137.90 | 59.30 |
| 38. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.000264 | 195.75 | 0.05 |
| 38. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000264 | 223.78 | 0.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.05 |
| 38. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 7.296 | 0.160512 | 7.44 | 1.19 |
| 38. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 7.296 | 0.160512 | 5.29 | 0.85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 45.11 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 27.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 135.40 |
| 39. | Ц08-02-402-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м |  | 0.034 | 2 318.31 | 78.82 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 39. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 14.688 | 0.499392 | 136.30 | 68.07 |
| 39. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.00408 | 195.75 | 0.80 |
| 39. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00408 | 784.60 | 3.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.80 |
| 39. 4. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 0.088128 | 34.11 | 3.01 |
| 39. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.312 | 0.112608 | 5.29 | 0.60 |
| 39. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00408 | 690.71 | 2.82 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 52.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 32.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 163.53 |
| 40. | Е67-9-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0.01 | 3 169.63 | 31.70 |
| 40. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 24.1 | 0.241 | 131.52 | 31.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 21.56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 14.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 68.16 |
| 41. | П5-ДБО. | Светильник светодиодный ДБО-8 w | шт |  | 3 | 802.99 | 2 408.97 |
| 42. | П5. | Светильник СПБ-2Д 5 w | шт |  | 3 | 633.59 | 1 900.77 |
| 43. | П6. | Кабель ВВГ НГ 2х1,5 | м |  | 3.4 | 20.06 | 68.20 |
| 44. | П7. | Кабель-канал | м |  | 2.2 | 16.95 | 37.29 |
| 45. | П8. | Саморезы 3,5х32 | шт |  | 15 | 0.42 | 6.30 |
| 46. | П9. | Дюбель 6х37 | шт |  | 15 | 0.85 | 12.75 |
| 47. | П10. | Клеммник электрич. | шт |  | 6 | 3.11 | 18.66 |
| 48. | П11. | Выключатель | шт |  | 1 | 66.38 | 66.38 |
|  | 7-й подъезд |
| 49. | Е67-4-3 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.06 | 721.51 | 43.29 |
| 49. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 6.32 | 0.3792 | 113.10 | 42.89 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0018 | 195.75 | 0.35 |
| 49. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0018 | 223.78 | 0.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 0.35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 29.40 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 20.32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 93.02 |
| 50. | Ц08-03-593-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.06 | 14 024.71 | 841.48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 50. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 5.08608 | 143.84 | 731.58 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.056 | 0.06336 | 195.75 | 12.40 |
| 50. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.06336 | 784.60 | 49.71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 195.75 | 12.40 |
| 50. 4. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.656 | 1.17936 | 4.01 | 4.73 |
| 50. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.06264 | 690.71 | 43.27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 565.42 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 349.67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 756.58 |
| 51. | П5-ДБО. | Светильник светодиодный ДБО-8 w | шт |  | 5 | 802.99 | 4 014.95 |
| 52. | П5. | Светильник СПБ-2Д 5 w | шт |  | 1 | 633.59 | 633.59 |
| 53. | П8. | Саморезы 3,5х32 | шт |  | 12 | 0.42 | 5.04 |
| 54. | П9. | Дюбель 6х37 | шт |  | 12 | 0.85 | 10.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 22 554.05 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 3 650.23 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 25.80 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 752.73 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 715.61 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 27 022.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 67.46 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 3 335.22 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 84.78 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 46.32 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3 533.78 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 30 556.17 |
|  | Раздел 5. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
| 55. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой/м-н "Магнит"/ | 100 м трубопровода |  | 0.035 | 13 175.28 | 461.13 |
| 55. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 3.78 | 118.47 | 447.82 |
| 55. 2. | С411-0001 | Вода | м3 | 31.5 | 1.1025 | 12.08 | 13.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 367.21 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 192.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 020.91 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 461.13 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 447.82 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 3.78 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 367.21 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 192.56 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 020.91 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2.40 |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 11.31 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 5.20 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 18.91 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 039.82 |
|  | Раздел 6. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 56. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 24.83 | 223.46 |
| 56. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 139.49 | 223.46 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 151.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 105.03 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 480.44 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 223.46 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 223.46 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 1.60 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 151.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 105.03 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 480.44 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация НДС в составе НР |  |  |  | 0.0308 | 4.68 |
|  | Компенсация НДС в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 7.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 487.96 |
|  | Раздел 7. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 57. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 57. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |