|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в январе 2017 г.- ул. Горького, д. 32, г. Владимимр. |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.01.2017 г. |  | 01.01.2017 г. | 31.01.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 75.075 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.113 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 16.667 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 1-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ. 104 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПРОЛИТИЯ |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр трубопроводов ХВС/ГВС | 100 кв. |  | 0.01 | 9 148.80 | 91.49 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 152.48 | 91.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 75.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 39.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 91.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 75.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 205.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 209.22 |
|  | Раздел 2. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: ПОДВАЛ /ЗАБИЛИ ДЕРЕВЯННЫЙ "ЧОПИК"/ |
| 2. | ИЕР2.2.1.2.-17 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметром до 50 мм | 1 место |  | 1 | 50.02 | 50.02 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.37 | 0.37 | 135.20 | 50.02 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 41.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 21.51 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.55 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 50.02 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 41.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 21.51 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 112.55 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 1.26 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 0.58 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1.84 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 114.39 |
|  | Раздел 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
|  | КВ. 17 |
| 3. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Открыли вводной вентиль ГВС на стояке | 100 ед. |  | 0.01 | 9 148.80 | 91.49 |
| 3. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 152.48 | 91.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 75.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 39.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 91.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 75.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 205.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 209.22 |
|  | Раздел 4. РЕМОНТ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ |
|  | КВ.129-ВВОДНЫЕ ВЕНТИЛЯ КВ. 17-ВВОДНОЙ ВЕНТИЛЬ |
| 4. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.03 | 11 681.17 | 350.43 |
|  |  | Объем: 2+1 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 81 | 2.43 | 143.76 | 349.34 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0015 | 732.10 | 1.10 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 286.46 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 150.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 787.11 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 350.43 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 286.46 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 150.22 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 787.11 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 8.83 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 4.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 13.09 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 800.20 |
|  | Раздел 5. РЕМОНТ ЭТАЖНЫХ ЭЛ. ЩИТКОВ |
|  | 1-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 5. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 5. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 6. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 6. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 7. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.17 | 1 194.25 | 203.02 |
| 7. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.6388 | 123.63 | 202.60 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0017 | 213.98 | 0.36 |
| 7. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0017 | 245.47 | 0.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 138.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 95.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 436.42 |
| 8. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.17 | 3 037.10 | 516.31 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 8. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.366 | 148.99 | 501.50 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00408 | 213.98 | 0.87 |
| 8. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 848.38 | 3.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.87 |
| 8. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 732.10 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 381.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 236.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 134.23 |
| 9. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 9. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 9. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 9. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 9. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 9. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 9. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 10. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 10. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 10. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 10. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 11. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 17 | 32.39 | 550.63 |
| 12. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 20.46 | 40.92 |
| 13. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 14. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 4 | 191.50 | 766.00 |
| 15. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 16. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 17. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 87.39 | 349.56 |
|  | 1-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 18. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 18. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 19. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 19. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 20. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.17 | 1 194.25 | 203.02 |
| 20. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.6388 | 123.63 | 202.60 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0017 | 213.98 | 0.36 |
| 20. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0017 | 245.47 | 0.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 138.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 95.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 436.42 |
| 21. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.17 | 3 037.10 | 516.31 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 21. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.366 | 148.99 | 501.50 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00408 | 213.98 | 0.87 |
| 21. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 848.38 | 3.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.87 |
| 21. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 732.10 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 381.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 236.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 134.23 |
| 22. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 22. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 22. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 22. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 22. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 22. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 22. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 23. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 23. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 23. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 23. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 24. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 17 | 32.39 | 550.63 |
| 25. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 20.46 | 61.38 |
| 26. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 27. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 4 | 191.50 | 766.00 |
| 28. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 29. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 30. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 87.39 | 262.17 |
|  | 1-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 31. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 31. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 32. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 32. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 33. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.17 | 1 194.25 | 203.02 |
| 33. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.6388 | 123.63 | 202.60 |
| 33. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0017 | 213.98 | 0.36 |
| 33. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0017 | 245.47 | 0.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 138.01 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 95.39 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 436.42 |
| 34. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.17 | 3 037.10 | 516.31 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 34. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.366 | 148.99 | 501.50 |
| 34. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00408 | 213.98 | 0.87 |
| 34. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 848.38 | 3.46 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.87 |
| 34. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00408 | 732.10 | 2.99 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 381.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 236.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 134.23 |
| 35. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 35. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 35. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 35. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 35. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 35. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 35. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 35. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 36. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 36. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 36. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 36. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 36. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 37. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 17 | 32.39 | 550.63 |
| 38. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 20.46 | 40.92 |
| 39. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 40. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 4 | 191.50 | 766.00 |
| 41. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 42. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 43. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 87.39 | 87.39 |
|  | 1-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 44. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 44. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 45. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 45. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 46. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 46. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 46. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 46. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 47. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 47. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 47. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 47. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 47. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 48. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 48. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 48. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 48. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 48. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 48. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 48. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 49. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 49. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 49. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 49. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 50. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 32.39 | 518.24 |
| 51. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 20.46 | 81.84 |
| 52. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 53. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 4 | 191.50 | 766.00 |
| 54. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 55. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 56. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 87.39 | 349.56 |
| 57. | П8-Г32. | Хомут нейлоновый 2,5х200 | шт |  | 100 | 1.15 | 115.00 |
|  | 1-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 58. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 58. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 59. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 59. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 60. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.19 | 1 194.25 | 226.91 |
| 60. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.8316 | 123.63 | 226.44 |
| 60. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0019 | 213.98 | 0.41 |
| 60. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0019 | 245.47 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 154.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 106.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 487.79 |
| 61. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.19 | 3 037.10 | 577.05 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 61. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.762 | 148.99 | 560.50 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00456 | 213.98 | 0.98 |
| 61. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 848.38 | 3.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.98 |
| 61. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 732.10 | 3.34 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 426.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 263.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 267.67 |
| 62. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 62. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 62. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 62. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 62. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 62. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 62. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 63. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 63. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 63. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 63. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 64. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 19 | 32.39 | 615.41 |
| 65. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 20.46 | 81.84 |
| 66. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 67. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 4 | 191.50 | 766.00 |
| 68. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 69. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 70. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 87.39 | 87.39 |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 71. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 71. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 72. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 72. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 73. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.1 | 1 194.25 | 119.42 |
| 73. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 0.964 | 123.63 | 119.18 |
| 73. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.001 | 213.98 | 0.21 |
| 73. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.001 | 245.47 | 0.25 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 81.19 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 56.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 256.72 |
| 74. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.1 | 3 037.10 | 303.71 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 74. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 1.98 | 148.99 | 295.00 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0024 | 213.98 | 0.51 |
| 74. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0024 | 848.38 | 2.04 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.51 |
| 74. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0024 | 732.10 | 1.76 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 224.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 138.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667.19 |
| 75. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 75. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 75. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 75. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 75. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 75. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 75. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 76. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 76. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 76. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 76. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 77. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 10 | 32.39 | 323.90 |
| 78. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 1 | 20.46 | 20.46 |
| 79. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 80. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 2 | 191.50 | 383.00 |
| 81. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 2 | 56.84 | 113.68 |
| 82. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 83. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 87.39 | 174.78 |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 84. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 84. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 85. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 85. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 86. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.11 | 1 194.25 | 131.37 |
| 86. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.0604 | 123.63 | 131.10 |
| 86. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0011 | 213.98 | 0.24 |
| 86. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0011 | 245.47 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 89.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 61.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 282.41 |
| 87. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.11 | 3 037.10 | 334.08 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 87. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.178 | 148.99 | 324.50 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00264 | 213.98 | 0.56 |
| 87. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00264 | 848.38 | 2.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.56 |
| 87. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00264 | 732.10 | 1.93 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 247.05 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 152.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 733.90 |
| 88. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 88. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 88. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 88. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 88. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 88. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 88. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 89. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 89. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 89. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 89. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 90. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 11 | 32.39 | 356.29 |
| 91. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 20.46 | 61.38 |
| 92. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 93. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 191.50 | 574.50 |
| 94. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 56.84 | 227.36 |
| 95. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 96. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 87.39 | 87.39 |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 97. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 97. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 98. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 98. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 99. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 99. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 99. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 99. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 100. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 100. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 100. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 100. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 101. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 101. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 101. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 101. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 101. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 101. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 101. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 102. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 102. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 102. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 102. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 103. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 32.39 | 485.85 |
| 104. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 20.46 | 61.38 |
| 105. | П3-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 18.09 | 36.18 |
| 106. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 191.50 | 574.50 |
| 107. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 1 | 56.84 | 56.84 |
| 108. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 109. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 87.39 | 87.39 |
| 110. | П8-Г32. | Хомут нейлоновый 2.5х200 | шт |  | 100 | 1.15 | 115.00 |
| 111. | П9-Г32. | Изолента | шт |  | 1 | 48.54 | 48.54 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 28 622.73 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 10 738.93 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 077.63 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 46 439.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 14.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 427.33 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 330.93 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 191.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 963.54 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 49 402.83 |
|  | Раздел 6. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | 20.01.2017 г. и 23.01.2017 г. - 3-Й ПОДЪЕЗД |
| 112. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.07 | 4 574.84 | 320.24 |
| 112. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.254 | 129.49 | 291.87 |
| 112. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0007 | 732.10 | 0.51 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 112. 3. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2 | 0.14 | 31.86 | 4.46 |
| 112. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.005 | 0.00035 | 66 843.24 | 23.40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 239.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 125.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 685.08 |
|  | 17.01.2017 г.-МАГАЗИН "МАГНИТ" |
| 113. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.035 | 13 984.92 | 489.47 |
| 113. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 3.78 | 129.49 | 489.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 401.37 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 210.47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 101.31 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 809.71 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 640.70 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 335.98 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 786.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.09 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 5.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 19.74 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 9.07 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 33.91 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 1 820.30 |
|  | Раздел 7. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 114. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 114. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 115. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 115. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 9. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 116. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 116. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 48 891.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 12 023.25 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 778.82 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 68 693.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 14.47 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 5 785.99 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 370.51 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 210.03 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6 381.00 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 75 074.56 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |