|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в июле 2017 г.-ул. Горького, д. 32, г. Владимир |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.07.2017 г. |  | 01.07.2017 г. | 31.07.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 116.606 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.194 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 28.515 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ. 21-ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ (14.07.2017 г.) КВ. 74-ТЕЧЬ СТОЯКА П/СУШИТЕЛЯ (14.07.2017 г.) |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 182.98 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 150.04 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 78.68 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 411.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.12 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6.74 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 418.45 |
|  | Раздел 2. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | КВ. 136-ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ(17.07.2017 г.) |
| 2. | Е65-1-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0.015 | 5 299.46 | 79.49 |
|  |  | Объем: 0.75*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 2. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 39.859 | 0.597885 | 131.71 | 78.75 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.115 | 0.001725 | 213.98 | 0.37 |
| 2. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.115 | 0.001725 | 245.47 | 0.42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.37 |
| 2. 4. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3.795 | 0.056925 | 5.64 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 59% | 46.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 28.48 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154.65 |
| 3. | Е65-25-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж пробко-спускных кранов /демонтаж пробок/ | 100 шт. |  | 0.02 | 6 499.06 | 129.98 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 3. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 48.07 | 0.9614 | 135.20 | 129.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 106.58 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 55.89 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 292.46 |
| 4. | Е16-04-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм /материал заказчика/ | 100 м трубопровода |  | 0.015 | 40 140.75 | 602.11 |
|  |  | Объем: 0.75*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 218.776 | 3.28164 | 157.23 | 515.97 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 4. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.0009375 | 968.21 | 0.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.20 |
| 4. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0005625 | 832.08 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.12 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 0.004125 | 732.10 | 3.02 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 4. 6. | х39-2208 | Сварочный агрегат Rothenberger | маш.-ч | 16.675 | 0.250125 | 326.81 | 81.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 474.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 263.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 340.40 |
|  | КВ. 21-ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ (21.07.2017 г.) |
| 5. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Слив-наполнение стояка | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 5. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
| 6. | Е65-16-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов |  | 0.01 | 4 980.49 | 49.80 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 6. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 33.005 | 0.33005 | 150.73 | 49.75 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00023 | 213.98 | 0.05 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.023 | 0.00023 | 245.47 | 0.06 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 40.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 21.41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 112.05 |
| 7. | П1-Г32. | Сгон 20 мм сталь | шт |  | 1 | 29.66 | 29.66 |
| 8. | П2-Г32. | Контргайка черная ДУ 20 | шт |  | 1 | 16.95 | 16.95 |
| 9. | П3-Г32. | Муфта чугунная ДУ 20 | шт |  | 1 | 25.42 | 25.42 |
| 10. | П4-Г32. | Пробка радиаторная ф 20 | шт |  | 1 | 42.37 | 42.37 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 1 158.76 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 819.13 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 447.78 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 425.67 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 15.52 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 20.59 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 25.24 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 12.09 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 73.44 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 499.11 |
|  | Раздел 3. СМАЗКА КАЧЕЛЕЙ |
|  | ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: СМАЗКА 3-Х КАЧЕЛЕЙ (17.07.2017г.) |
| 11. | Е13-08-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Защита штуцеров вкладышами на замазке <Арзамит-5> керамическими /смазка литолом/ | 1 шт. |  | 1 | 620.84 | 620.84 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 11. 1. | З1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 | чел.-ч | 3.5305 | 3.5305 | 164.05 | 579.18 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0625 | 0.0625 | 159.45 | 9.97 |
| 11. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.0125 | 439.62 | 5.50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 1.99 |
| 11. 4. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 0.05 | 0.05 | 174.34 | 8.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 7.97 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.0375 | 732.10 | 27.45 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 382.95 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 253.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 257.12 |
| 12. | П5-Г32. | Литол-24 | г |  | 160 | 0.31 | 49.60 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 670.44 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 382.95 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 253.33 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 306.72 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 5.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 8.93 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 11.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 6.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 33.28 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 340.00 |
|  | Раздел 4. РЕМОНТ ЭЛ. ЩИТКОВ |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 13. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 13. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 14. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 14. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 15. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 15. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 15. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 16. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 16. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 16. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 16. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 17. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 17. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 17. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 17. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 17. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 17. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 17. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 17. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 18. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 18. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 18. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 18. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 19. | П6-Г32. | Провод силовой ПУВ 6 | м |  | 15 | 38.68 | 580.20 |
| 20. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 18.80 | 37.60 |
| 21. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 22. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 23. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 24. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 6 | 79.82 | 478.92 |
| 25. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 26. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 26. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 27. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 27. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 28. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 28. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 28. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 28. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 29. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 29. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 29. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 29. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 30. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 30. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 30. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 30. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 30. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 30. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 30. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 30. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 31. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 31. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 31. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 31. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 32. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15 | 38.68 | 580.20 |
| 33. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 5 | 18.80 | 94.00 |
| 34. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 35. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 36. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 37. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 79.82 | 239.46 |
| 38. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 39. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 39. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 40. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 40. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 41. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 41. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 41. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 41. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 42. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 42. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 42. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 42. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 43. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 43. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 43. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 43. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 43. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 43. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 43. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 43. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 44. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 44. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 44. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 44. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 45. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15 | 38.68 | 580.20 |
| 46. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 18.80 | 75.20 |
| 47. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 48. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 49. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 50. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 79.82 | 239.46 |
| 51. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
| 52. | П13-Г32. | Хомут нейлоновый 3.6х300 | шт |  | 100 | 1.61 | 161.00 |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 53. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 53. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 54. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 54. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 54. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 54. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 55. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 55. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 55. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 55. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 55. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 56. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 56. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 57. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.009 | 2 501.96 | 22.52 |
|  |  | Объем: 0.3*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 57. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.092448 | 148.99 | 13.77 |
| 57. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.023436 | 161.96 | 3.80 |
| 57. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 848.38 | 0.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.23 |
| 57. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.022356 | 264.53 | 5.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 3.56 |
| 57. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.020844 | 37.38 | 0.78 |
| 57. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.019116 | 5.98 | 0.11 |
| 57. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 732.10 | 0.79 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 13.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.13 |
| 58. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 58. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 58. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 58. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 58. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 59. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15 | 38.68 | 580.20 |
| 60. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 18.80 | 75.20 |
| 61. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 3 | 21.09 | 63.27 |
| 62. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 63. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 64. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 79.82 | 239.46 |
| 65. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 6 | 0.85 | 5.10 |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 66. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 66. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 67. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.155 | 1 194.25 | 185.11 |
| 67. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.4942 | 123.63 | 184.73 |
| 67. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00155 | 213.98 | 0.33 |
| 67. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 245.47 | 0.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397.93 |
| 68. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.155 | 3 037.10 | 470.75 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 68. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.069 | 148.99 | 457.25 |
| 68. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00372 | 213.98 | 0.80 |
| 68. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00372 | 848.38 | 3.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.80 |
| 68. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00372 | 732.10 | 2.72 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 348.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 215.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 034.15 |
| 69. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 69. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 70. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.009 | 2 501.96 | 22.52 |
|  |  | Объем: 0.3*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 70. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.092448 | 148.99 | 13.77 |
| 70. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.023436 | 161.96 | 3.80 |
| 70. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 848.38 | 0.92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.23 |
| 70. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.022356 | 264.53 | 5.91 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 3.56 |
| 70. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.020844 | 37.38 | 0.78 |
| 70. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.019116 | 5.98 | 0.11 |
| 70. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00108 | 732.10 | 0.79 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 13.35 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 8.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44.13 |
| 71. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 71. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 71. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 71. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 71. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 72. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15.5 | 38.68 | 599.54 |
| 73. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 18.80 | 75.20 |
| 74. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 3 | 21.09 | 63.27 |
| 75. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 76. | П10-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 77. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 79.82 | 319.28 |
| 78. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 6 | 0.85 | 5.10 |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 79. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 79. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 80. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 80. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 81. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 81. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 81. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 81. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 82. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 82. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 82. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 82. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 82. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 83. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 83. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 83. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 83. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 83. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 83. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 83. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 83. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 84. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 84. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 84. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 84. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 84. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 85. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15 | 38.68 | 580.20 |
| 86. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 18.80 | 75.20 |
| 87. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 88. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 89. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 90. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 79.82 | 239.46 |
| 91. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 92. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 92. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 93. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 93. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 94. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.155 | 1 194.25 | 185.11 |
| 94. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.4942 | 123.63 | 184.73 |
| 94. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.00155 | 213.98 | 0.33 |
| 94. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00155 | 245.47 | 0.38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 397.93 |
| 95. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.155 | 3 037.10 | 470.75 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 95. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.069 | 148.99 | 457.25 |
| 95. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00372 | 213.98 | 0.80 |
| 95. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00372 | 848.38 | 3.16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.80 |
| 95. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00372 | 732.10 | 2.72 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 348.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 215.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 034.15 |
| 96. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 96. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 96. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 96. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 96. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 96. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 96. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 96. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 97. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 97. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 97. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 97. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 97. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 98. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 15.5 | 38.68 | 599.54 |
| 99. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 18.80 | 37.60 |
| 100. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 101. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 3 | 170.11 | 510.33 |
| 102. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 103. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 79.82 | 319.28 |
| 104. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 105. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 105. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 106. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 106. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 107. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.2 | 1 194.25 | 238.85 |
| 107. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.928 | 123.63 | 238.36 |
| 107. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.002 | 213.98 | 0.43 |
| 107. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 245.47 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 162.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 112.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.46 |
| 108. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.2 | 3 037.10 | 607.42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 108. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.96 | 148.99 | 590.00 |
| 108. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 213.98 | 1.03 |
| 108. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 848.38 | 4.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.03 |
| 108. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 732.10 | 3.51 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 449.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 277.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 334.39 |
| 109. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 109. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 109. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 109. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 109. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 109. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 109. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 109. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 110. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 110. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 110. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 110. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 110. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 111. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 20 | 38.68 | 773.60 |
| 112. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 18.80 | 75.20 |
| 113. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 114. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 115. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 116. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 7 | 79.82 | 558.74 |
| 117. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 118. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 118. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 119. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 119. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 120. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.18 | 1 194.25 | 214.96 |
| 120. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.7352 | 123.63 | 214.52 |
| 120. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0018 | 213.98 | 0.39 |
| 120. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0018 | 245.47 | 0.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 146.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 101.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 462.11 |
| 121. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.18 | 3 037.10 | 546.68 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 121. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.564 | 148.99 | 531.00 |
| 121. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00432 | 213.98 | 0.92 |
| 121. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00432 | 848.38 | 3.67 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.92 |
| 121. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00432 | 732.10 | 3.16 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 404.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 250.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 200.94 |
| 122. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 122. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 122. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 122. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 122. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 122. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 122. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 122. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 123. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 123. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 123. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 123. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 123. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 124. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 18 | 38.68 | 696.24 |
| 125. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 5 | 18.80 | 94.00 |
| 126. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 127. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 128. | П10-Г32. | Шина нулевая | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 129. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 5 | 79.82 | 399.10 |
| 130. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 131. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 131. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 132. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 132. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 133. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.2 | 1 194.25 | 238.85 |
| 133. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.928 | 123.63 | 238.36 |
| 133. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.002 | 213.98 | 0.43 |
| 133. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 245.47 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 162.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 112.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.46 |
| 134. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.2 | 3 037.10 | 607.42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 134. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.96 | 148.99 | 590.00 |
| 134. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 213.98 | 1.03 |
| 134. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 848.38 | 4.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.03 |
| 134. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 732.10 | 3.51 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 449.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 277.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 334.39 |
| 135. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 135. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 135. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 135. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 135. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 135. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 135. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 135. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 136. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 136. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 136. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 136. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 136. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 137. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 20 | 38.68 | 773.60 |
| 138. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 5 | 18.80 | 94.00 |
| 139. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 140. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 141. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 142. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 6 | 79.82 | 478.92 |
| 143. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 144. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 144. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 145. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 145. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 146. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.2 | 1 194.25 | 238.85 |
| 146. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.928 | 123.63 | 238.36 |
| 146. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.002 | 213.98 | 0.43 |
| 146. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 245.47 | 0.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 162.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 112.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.46 |
| 147. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.2 | 3 037.10 | 607.42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 147. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.96 | 148.99 | 590.00 |
| 147. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0048 | 213.98 | 1.03 |
| 147. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 848.38 | 4.07 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 1.03 |
| 147. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0048 | 732.10 | 3.51 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 449.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 277.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 334.39 |
| 148. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 148. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 148. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 148. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 148. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 148. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 148. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 148. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 149. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 149. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 149. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 149. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 149. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 150. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 20 | 38.68 | 773.60 |
| 151. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 5 | 18.80 | 94.00 |
| 152. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 153. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 154. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 155. | П11-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 6 | 79.82 | 478.92 |
| 156. | П12-Г32. | Саморез 4.2х16 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
|  | 9-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 157. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 157. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 158. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 158. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 159. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.19 | 1 194.25 | 226.91 |
| 159. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.8316 | 123.63 | 226.44 |
| 159. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0019 | 213.98 | 0.41 |
| 159. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0019 | 245.47 | 0.47 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 154.26 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 106.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 487.79 |
| 160. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.19 | 3 037.10 | 577.05 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 160. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.762 | 148.99 | 560.50 |
| 160. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00456 | 213.98 | 0.98 |
| 160. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 848.38 | 3.87 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.98 |
| 160. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00456 | 732.10 | 3.34 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 426.72 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 263.90 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 267.67 |
| 161. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 161. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 161. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 161. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 161. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 161. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 161. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 161. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 162. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 162. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 162. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 162. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 162. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 163. | П6-Г32. | Провод ПУВ 6 | м |  | 19 | 38.68 | 734.92 |
| 164. | П7-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 5 | 18.80 | 94.00 |
| 165. | П8-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 21.09 | 42.18 |
| 166. | П9-Г32. | Выключатель автоматический 32 А двухполюсный | шт |  | 4 | 170.11 | 680.44 |
| 167. | П10-Г32. | Шина нулевая 6х9 | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 168. | П12-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.85 | 3.40 |
| 169. | П13-Г32. | Хомут нейлоновый 3.6х300 | шт |  | 100 | 1.61 | 161.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 47 346.89 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 728.91 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 012.01 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 75 087.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 23.01 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 4 282.07 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 515.52 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 297.32 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 5 117.92 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 80 205.72 |
|  | Раздел 5. МОНТАЖ ПЕРИЛ |
|  | 2-Й ПОДЪЕЗД (02.07.2017г.) |
| 170. | Е46-03-001-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий |  | 0.02 | 8 175.73 | 163.51 |
| 170. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 17.3 | 0.346 | 152.48 | 52.76 |
| 170. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.4 | 0.328 | 183.86 | 60.31 |
| 170. 3. | Х33-0210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 16.4 | 0.328 | 257.32 | 84.40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 183.86 | 60.31 |
| 170. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.8 | 0.036 | 732.10 | 26.36 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 79% | 89.33 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 48.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 301.46 |
| 171. | Е06-01-097-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка арматуры | 1 т арматуры |  | 0.001 | 5 338.05 | 5.34 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 171. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 34.247 | 0.034247 | 136.94 | 4.69 |
| 171. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5625 | 0.0005625 | 213.98 | 0.12 |
| 171. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.45 | 0.00045 | 968.21 | 0.44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.10 |
| 171. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1125 | 0.0001125 | 832.08 | 0.09 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.02 |
| 171. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1625 | 0.0001625 | 732.10 | 0.12 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 86% | 4.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2.26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11.74 |
| 172. | Е04-02-006-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Сварка труб | 1 сварка |  | 8 | 226.11 | 1 808.90 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 172. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.966 | 7.728 | 143.76 | 1 110.98 |
| 172. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.925 | 7.4 | 84.42 | 624.71 |
| 172. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.1 | 732.10 | 73.21 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 899.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 344.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 053.20 |
| 173. | П14-Г32. | Труба профильная 40х40 х1.5 | м |  | 1.2 | 78.72 | 94.46 |
| 174. | П15-Г32. | Труба профильная 40х20 х1.5 | м |  | 6.8 | 58.34 | 396.71 |
| 175. | П16-Г32. | Электроды МР-ЭС 3мм | кг |  | 0.34 | 110.17 | 37.46 |
| 176. | П17-Г32. | Круг отрезной по металлу | шт |  | 1 | 21.19 | 21.19 |
| 177. | П18-Г32. | Крючок/дюбель 10/50 | шт |  | 1 | 31.36 | 31.36 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 2 558.93 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 993.36 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 395.28 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 947.57 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 134.80 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 104.61 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 30.61 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 10.67 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 280.69 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 4 228.26 |
|  | Раздел 6. ПОКОС ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 178. | Е68-4-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Выкашивание газонов бензотриммером | 100 м2 газона |  | 15.392 | 167.82 | 2 583.01 |
| 178. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 0.98 | 15.08416 | 124.74 | 1 881.60 |
| 178. 2. | Х09-2402 | Газонокосилки моторные | маш.-ч | 0.75 | 11.544 | 60.76 | 701.41 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 561.73 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 809.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 953.83 |
| 179. | П-Л. | Леска | шт |  | 1 | 88.98 | 88.98 |
| 180. | П-Б. | Бензин Регулятор-92 (АИ 92) на бензокосу | л |  | 3.31 | 36.18 | 119.76 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 2 791.75 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 561.73 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 809.09 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 5 162.57 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 126.25 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 37.57 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 48.13 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 21.85 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 233.80 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 5 396.37 |
|  | Раздел 7. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 181. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 181. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 182. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 182. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 9. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 183. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 183. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 73 585.37 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 20 802.22 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 13 110.98 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 107 498.57 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 305.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 7 807.41 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 641.04 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 354.00 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 9 107.74 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 116 606.31 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |