|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в июне 2017 г. - ул. Горького, д. 32, г. Владимир |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 30.06.2017 г. |  | 01.06.2017 г. | 30.06.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 160.794 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.314 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 46.622 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 2-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ТЕЛЕФОНОГРАММЕ ОАО "ВКС" ( 10.06.2017 г. ) |
| 1. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек №1, №2 | 100 шт. арматуры |  | 0.06 | 12 425.39 | 745.52 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 1. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 5.4432 | 136.94 | 745.39 |
| 1. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00018 | 732.10 | 0.13 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 611.22 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 320.52 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 677.26 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 745.52 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 611.22 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 320.52 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 677.26 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 18.84 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 8.65 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 27.51 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 1 704.77 |
|  | Раздел 2. ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ |
|  | ТУ (3-Й ПОДЪЕЗД) |
| 2. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Закрытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 2. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 2. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
| 3. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 20 708.99 | 414.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 3. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 136.94 | 414.11 |
| 3. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 732.10 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 339.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 178.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 931.82 |
| 4. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 13.84 | 69.18 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 4. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 157.23 | 69.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 63.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 35.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168.11 |
| 5. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 42.36 | 211.82 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 157.23 | 198.90 |
| 5. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 46 250.39 | 4.63 |
| 5. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 45 368.45 | 2.27 |
| 5. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 120.68 | 6.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 182.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 101.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.25 |
| 6. | П8-Г32. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 242.37 | 1 211.85 |
| 7. | Е65-5-8 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. |  | 0.01 | 45 449.44 | 454.49 |
| 7. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 308 | 3.08 | 143.76 | 442.78 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.6 | 0.016 | 732.10 | 11.71 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7. 3. | с509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1.8 | 0.018 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 363.08 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 190.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 007.97 |
| 8. | П9-Г32. | Задвижка чугунная ДУ 50 | шт |  | 1 | 1 366.61 | 1 366.61 |
| 9. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 279.07 | 230.23 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 9. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 184.49 | 191.33 |
| 9. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 105.82 | 35.71 |
| 9. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 46 250.39 | 0.42 |
| 9. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 45 368.45 | 0.16 |
| 9. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 120.68 | 0.43 |
| 9. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 176.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 97.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 503.83 |
| 10. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 312.89 | 65.64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 184.49 | 53.15 |
| 10. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 105.82 | 9.92 |
| 10. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 46 250.39 | 0.12 |
| 10. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 45 368.45 | 0.05 |
| 10. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 120.68 | 0.12 |
| 10. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 48.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 27.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141.64 |
| 11. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 463.89 | 556.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 11. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 184.49 | 403.92 |
| 11. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 105.82 | 75.40 |
| 11. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 46 250.39 | 0.88 |
| 11. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 45 368.45 | 0.34 |
| 11. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 120.68 | 0.92 |
| 11. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 371.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 206.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 133.89 |
| 12. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 12. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 12. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
|  | ТУ (5-Й ПОДЪЕЗД) |
| 13. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Закрытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 13. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 13. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
| 14. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 20 708.99 | 414.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 14. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 136.94 | 414.11 |
| 14. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 732.10 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 339.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 178.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 931.82 |
| 15. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 13.84 | 69.18 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 15. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 157.23 | 69.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 63.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 35.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168.11 |
| 16. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 42.36 | 211.82 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 16. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 157.23 | 198.90 |
| 16. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 46 250.39 | 4.63 |
| 16. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 45 368.45 | 2.27 |
| 16. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 120.68 | 6.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 182.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 101.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.25 |
| 17. | П8-Г32. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 242.37 | 1 211.85 |
| 18. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 279.07 | 230.23 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 18. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 184.49 | 191.33 |
| 18. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 105.82 | 35.71 |
| 18. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 46 250.39 | 0.42 |
| 18. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 45 368.45 | 0.16 |
| 18. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 120.68 | 0.43 |
| 18. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 176.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 97.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 503.83 |
| 19. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 312.89 | 65.64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 19. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 184.49 | 53.15 |
| 19. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 105.82 | 9.92 |
| 19. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 46 250.39 | 0.12 |
| 19. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 45 368.45 | 0.05 |
| 19. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 120.68 | 0.12 |
| 19. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 48.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 27.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141.64 |
| 20. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 463.89 | 556.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 184.49 | 403.92 |
| 20. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 105.82 | 75.40 |
| 20. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 46 250.39 | 0.88 |
| 20. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 45 368.45 | 0.34 |
| 20. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 120.68 | 0.92 |
| 20. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 371.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 206.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 133.89 |
| 21. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 21. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 21. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
|  | ТУ (7-Й ПОДЪЕЗД) |
| 22. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Закрытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 22. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 22. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
| 23. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места /ревизия и опломбировка задвижек №3.4/ | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 20 708.99 | 414.18 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5 |
| 23. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 151.2 | 3.024 | 136.94 | 414.11 |
| 23. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.005 | 0.0001 | 732.10 | 0.07 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 339.57 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 178.07 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 931.82 |
| 24. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 13.84 | 69.18 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.4 |
| 24. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.088 | 0.44 | 157.23 | 69.18 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 63.65 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 35.28 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 168.11 |
| 25. | Е18-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка манометров с трехходовым краном | 1 компл. |  | 5 | 42.36 | 211.82 |
|  |  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 25. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.253 | 1.265 | 157.23 | 198.90 |
| 25. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.0001 | 46 250.39 | 4.63 |
| 25. 3. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00001 | 0.00005 | 45 368.45 | 2.27 |
| 25. 4. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.05 | 120.68 | 6.03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 182.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 101.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 496.25 |
| 26. | П8-Г32. | Манометр МПЗ-16 | шт |  | 5 | 242.37 | 1 211.85 |
| 27. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.18 | 1 279.07 | 230.23 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 27. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 1.03707 | 184.49 | 191.33 |
| 27. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.3375 | 105.82 | 35.71 |
| 27. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000009 | 46 250.39 | 0.42 |
| 27. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000036 | 45 368.45 | 0.16 |
| 27. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0036 | 120.68 | 0.43 |
| 27. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.18 | 12.08 | 2.17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 176.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 97.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 503.83 |
| 28. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.05 | 1 312.89 | 65.64 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 28. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.288075 | 184.49 | 53.15 |
| 28. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.09375 | 105.82 | 9.92 |
| 28. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000025 | 46 250.39 | 0.12 |
| 28. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000001 | 45 368.45 | 0.05 |
| 28. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.001 | 120.68 | 0.12 |
| 28. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.19 | 12.08 | 2.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 48.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 27.11 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 141.64 |
| 29. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 0.38 | 1 463.89 | 556.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 29. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 2.18937 | 184.49 | 403.92 |
| 29. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.7125 | 105.82 | 75.40 |
| 29. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000019 | 46 250.39 | 0.88 |
| 29. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000076 | 45 368.45 | 0.34 |
| 29. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0076 | 120.68 | 0.92 |
| 29. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 6.194 | 12.08 | 74.82 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 371.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 206.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 133.89 |
| 30. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек №1,2 | 100 шт. арматуры |  | 0.02 | 12 425.39 | 248.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 30. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 1.8144 | 136.94 | 248.46 |
| 30. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00006 | 732.10 | 0.04 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 203.74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 106.84 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 559.09 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 11 589.70 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 5 133.70 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 767.84 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 19 491.24 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 67.55 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 952.05 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 158.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 74.73 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 252.53 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 20 743.77 |
|  | Раздел 3. ОПРЕССОВКА И СДАЧА ИНСПЕКТОРУ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ №1, №2. №3 |
| 31. | Е65-18-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Снятие-установка и замер диаметра сопла для предъявления инспектору | 100 шт. арматуры |  | 0.03 | 75 857.07 | 2 275.71 |
|  |  | Объем: 1*3 |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 520.8 | 15.624 | 136.94 | 2 139.55 |
| 31. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 31. 3. | С101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0078 | 0.000234 | 46 813.98 | 10.95 |
| 31. 4. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.062 | 0.00186 | 66 843.24 | 124.33 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 754.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 920.01 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 950.15 |
| 32. | Е65-5-10 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж-монтаж калачей для предъявления состояния водоподогревателей инспектору | 100 шт. |  | 0.09 | 90 005.67 | 8 100.51 |
|  |  | Объем: 3*3 |  |  |  |  |  |
| 32. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 594 | 53.46 | 143.76 | 7 685.41 |
| 32. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.3 | 0.567 | 732.10 | 415.10 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 6 302.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 304.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 707.27 |
| 33. | Е16-07-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0.54 | 1 279.07 | 690.70 |
|  |  | Объем: 18*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 33. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 3.11121 | 184.49 | 573.99 |
| 33. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 1.0125 | 105.82 | 107.14 |
| 33. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000027 | 46 250.39 | 1.25 |
| 33. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000108 | 45 368.45 | 0.49 |
| 33. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0108 | 120.68 | 1.30 |
| 33. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 1 | 0.54 | 12.08 | 6.52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 528.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 292.73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 511.51 |
| 34. | Е16-07-005-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 0.15 | 1 312.89 | 196.93 |
|  |  | Объем: 5*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 34. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 0.864225 | 184.49 | 159.44 |
| 34. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 0.28125 | 105.82 | 29.76 |
| 34. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.0000075 | 46 250.39 | 0.35 |
| 34. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000003 | 45 368.45 | 0.14 |
| 34. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.003 | 120.68 | 0.36 |
| 34. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 0.57 | 12.08 | 6.89 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 146.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 81.31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 424.93 |
| 35. | Е16-07-005-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода |  | 1.14 | 1 463.89 | 1 668.83 |
|  |  | Объем: 38*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 35. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.7615 | 6.56811 | 184.49 | 1 211.75 |
| 35. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.875 | 2.1375 | 105.82 | 226.19 |
| 35. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000057 | 46 250.39 | 2.64 |
| 35. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000228 | 45 368.45 | 1.03 |
| 35. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0228 | 120.68 | 2.75 |
| 35. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 16.3 | 18.582 | 12.08 | 224.47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 92% | 1 114.81 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 617.99 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 401.63 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 12 932.68 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 9 846.03 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 5 216.77 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 27 995.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 140.23 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 69.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 303.42 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 140.85 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 653.52 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 28 649.01 |
|  | Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | КВ. 78-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ПРОЛИТИЯ (09.06.2017 г.) ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ: ОСМОТР ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОАО "ВКС" (22.06.2017г. и 27.06.2017г.) |
| 36. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 ед |  | 0.07 | 9 148.80 | 640.42 |
|  |  | Объем: 1+3*2 |  |  |  |  |  |
| 36. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 4.2 | 152.48 | 640.42 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 525.14 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 275.38 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 440.95 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 640.42 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 525.14 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 275.38 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 440.95 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 16.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 7.44 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 23.62 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 464.57 |
|  | Раздел 5. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | МАГАЗИН "МАГНИТ" (12.06.2017 г.) |
| 37. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Отключение-включение водоснабжения | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 37. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 182.98 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 150.04 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 78.68 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 411.71 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 4.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.12 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 6.74 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 418.45 |
|  | Раздел 6. НАЛАДКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА |
| 38. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Регулировка прибора | 100 ед |  | 0.01 | 9 148.80 | 91.49 |
| 38. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 152.48 | 91.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 75.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 39.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 91.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 75.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 205.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 209.22 |
|  | Раздел 7. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД : ПОДВАЛ ( 13.06.2017 г.) |
| 39. | Е65-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода |  | 0.08 | 4 176.90 | 334.15 |
| 39. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 2.576 | 129.49 | 333.57 |
| 39. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0008 | 732.10 | 0.59 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 273.53 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 143.44 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 751.11 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 334.15 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 273.53 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 143.44 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 751.11 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.11 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 8.43 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.87 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 12.41 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 763.52 |
|  | Раздел 8. РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ |
|  | 02.06.2017 г. |
| 40. | Е51-4-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | 100 ям |  | 0.01 | 32 432.40 | 324.32 |
| 40. 1. | З1-1021 | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 | чел.-ч | 260 | 2.6 | 124.74 | 324.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 60% | 194.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 103.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 622.69 |
| 41. | Е04-02-006-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Сварка труб | 1 сварка |  | 2 | 292.12 | 584.24 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 41. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 0.966 | 1.932 | 143.76 | 277.74 |
| 41. 2. | Х04-0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.925 | 1.85 | 84.42 | 156.18 |
| 41. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0125 | 0.025 | 732.10 | 18.30 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 41. 4. | С101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.0008 | 0.0016 | 82 508.71 | 132.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 224.97 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 86.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 895.31 |
| 42. | Е09-05-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Постановка саморезов | 100 шт. болтов |  | 0.01 | 1 994.81 | 19.95 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 42. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 13.685 | 0.13685 | 143.76 | 19.67 |
| 42. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.000375 | 732.10 | 0.27 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 12.79 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 10.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.96 |
| 43. | П10-Г32. | Труба ф76 х3.5 э/с | м |  | 2.2 | 259.71 | 571.36 |
| 44. | П12-Г32. | Саморез 3.5х40 | шт |  | 1 | 0.93 | 0.93 |
| 45. | П13-Г32. | Круг отрезной по металлу | шт |  | 1 | 23.31 | 23.31 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 1 524.11 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 432.35 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 200.11 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 156.57 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 31.46 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 130.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 13.32 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 5.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 181.15 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 2 337.72 |
|  | Раздел 9. РЕМОНТ ЭТАЖНЫХ ЭЛ. ЩИТКОВ |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 46. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 46. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 47. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 47. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 48. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 48. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 48. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 49. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 49. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 49. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 49. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 49. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 50. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 50. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 50. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 50. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 50. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 50. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 50. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 50. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 51. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 51. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 51. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 51. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 51. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 52. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 30.66 | 490.56 |
| 53. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 19.53 | 39.06 |
| 54. | П3-Г32. | Динрейка | шт |  | 2 | 27.97 | 55.94 |
| 55. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 56. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 57. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 58. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 6 | 80.13 | 480.78 |
|  | 3-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 59. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 59. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 60. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 60. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 61. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.09 | 1 194.25 | 107.48 |
| 61. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 0.8676 | 123.63 | 107.26 |
| 61. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0009 | 213.98 | 0.19 |
| 61. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0009 | 245.47 | 0.22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 73.07 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 50.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 231.05 |
| 62. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.09 | 3 037.10 | 273.34 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 62. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 1.782 | 148.99 | 265.50 |
| 62. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00216 | 213.98 | 0.46 |
| 62. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00216 | 848.38 | 1.83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.46 |
| 62. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00216 | 732.10 | 1.58 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 202.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 125.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 600.47 |
| 63. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 63. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 63. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 63. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 63. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 63. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 63. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 63. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 64. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 64. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 64. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 64. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 64. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 65. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 9 | 30.66 | 275.94 |
| 66. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 4 | 19.53 | 78.12 |
| 67. | П3-Г32. | Динрейка | шт |  | 2 | 27.97 | 55.94 |
| 68. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 2 | 171.45 | 342.90 |
| 69. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 70. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 71. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 80.13 | 160.26 |
|  | 5-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 72. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 72. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 73. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 73. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 74. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 74. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 74. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 74. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 75. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 75. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 75. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 75. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 75. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 76. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 76. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 76. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 76. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 76. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 76. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 76. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 76. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 77. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 77. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 77. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 77. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 77. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 78. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 79. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 19.53 | 39.06 |
| 80. | П3-Г32. | Динрейка | шт |  | 2 | 27.97 | 55.94 |
| 81. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 82. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 83. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 84. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 80.13 | 320.52 |
|  | 5-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 85. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 85. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 86. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 86. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 87. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 87. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 87. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 87. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 88. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 88. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 88. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 88. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 88. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 89. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 89. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 89. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 89. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 89. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 89. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 89. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 89. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 90. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 90. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 90. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 90. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 90. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 91. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 30.66 | 490.56 |
| 92. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 19.53 | 58.59 |
| 93. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 94. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 2 | 68.31 | 136.62 |
| 95. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 96. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 80.13 | 320.52 |
| 97. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 5-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 98. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 98. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 99. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 99. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 100. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 100. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 100. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 100. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 101. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 101. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 101. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 101. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 101. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 102. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 102. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 102. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 102. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 102. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 102. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 102. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 102. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 103. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 103. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 103. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 103. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 103. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 104. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 30.66 | 490.56 |
| 105. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 19.53 | 39.06 |
| 106. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 107. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 108. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 109. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 5 | 80.13 | 400.65 |
| 110. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 111. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 111. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 112. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 112. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 113. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 113. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 113. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 113. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 114. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 114. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 114. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 114. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 114. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 115. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.003 | 2 501.96 | 7.51 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 115. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.030816 | 148.99 | 4.59 |
| 115. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.007812 | 161.96 | 1.27 |
| 115. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00036 | 848.38 | 0.31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.08 |
| 115. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.007452 | 264.53 | 1.97 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 1.19 |
| 115. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.006948 | 37.38 | 0.26 |
| 115. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.006372 | 5.98 | 0.04 |
| 115. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00036 | 732.10 | 0.26 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 4.45 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2.75 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.72 |
| 116. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 116. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 116. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 116. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 116. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 117. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 30.66 | 490.56 |
| 118. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 1 | 19.53 | 19.53 |
| 119. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 120. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 2 | 68.31 | 136.62 |
| 121. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 122. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 80.13 | 160.26 |
| 123. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД: 2-Й ЭТАЖ |
| 124. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 124. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 125. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 125. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 126. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 126. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 126. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 126. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 127. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 127. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 127. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 127. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 127. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 128. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 128. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 128. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 128. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 128. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 128. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 128. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 128. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 129. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 129. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 129. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 129. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 129. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 130. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 131. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 19.53 | 58.59 |
| 132. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 133. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 134. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 135. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 80.13 | 240.39 |
| 136. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД: 3-Й ЭТАЖ |
| 137. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 137. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 138. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 138. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 139. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 139. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 139. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 139. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 140. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 140. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 140. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 140. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 140. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 141. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 141. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 141. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 141. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 141. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 141. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 141. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 141. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 142. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 142. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 142. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 142. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 142. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 143. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 144. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 19.53 | 39.06 |
| 145. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 2 | 171.45 | 342.90 |
| 146. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 147. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 148. | П14-Г32. | Хомут 250 х 3 | шт |  | 103 | 1.62 | 166.86 |
| 149. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 150. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 150. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 151. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 151. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 152. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.16 | 1 194.25 | 191.08 |
| 152. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.5424 | 123.63 | 190.69 |
| 152. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0016 | 213.98 | 0.34 |
| 152. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0016 | 245.47 | 0.39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 129.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 89.78 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.76 |
| 153. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.16 | 3 037.10 | 485.94 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 153. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 3.168 | 148.99 | 472.00 |
| 153. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00384 | 213.98 | 0.82 |
| 153. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 848.38 | 3.26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.82 |
| 153. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00384 | 732.10 | 2.81 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 359.34 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 222.23 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 067.51 |
| 154. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 154. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 154. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 154. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 154. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 154. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 154. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 154. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 155. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 155. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 155. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 155. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 155. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 156. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 16 | 30.66 | 490.56 |
| 157. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 2 | 19.53 | 39.06 |
| 158. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 2 | 171.45 | 342.90 |
| 159. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 160. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 161. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 80.13 | 320.52 |
| 162. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 6-Й ПОДЪЕЗД: 5-Й ЭТАЖ |
| 163. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 163. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 164. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 164. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 165. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 165. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 165. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 165. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 166. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 166. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 166. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 166. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 166. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 167. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 167. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 167. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 167. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 167. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 167. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 167. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 167. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 168. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 168. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 168. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 168. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 168. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 169. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 170. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 1 | 19.53 | 19.53 |
| 171. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 172. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 173. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 174. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 2 | 80.13 | 160.26 |
| 175. | П16-Г32. | Хомут нейлоновый 3.6х300 | шт |  | 100 | 1.61 | 161.00 |
| 176. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 177. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 177. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 178. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 178. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 179. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 179. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 179. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 179. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 180. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 180. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 180. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 180. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 180. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 181. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 181. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 181. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 181. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 181. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 181. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 181. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 181. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 182. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 182. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 182. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 182. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 182. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 183. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 184. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 1 | 19.53 | 19.53 |
| 185. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 186. | П5-Г32. | Шина нул 6х9 | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 187. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 188. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 4 | 80.13 | 320.52 |
| 189. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД: 4-Й ЭТАЖ |
| 190. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 190. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 191. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 191. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 192. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.15 | 1 194.25 | 179.14 |
| 192. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.446 | 123.63 | 178.77 |
| 192. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0015 | 213.98 | 0.32 |
| 192. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0015 | 245.47 | 0.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.32 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 121.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 84.17 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 385.09 |
| 193. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.15 | 3 037.10 | 455.57 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 193. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.97 | 148.99 | 442.50 |
| 193. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.0036 | 213.98 | 0.77 |
| 193. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 848.38 | 3.05 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.77 |
| 193. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0036 | 732.10 | 2.64 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 336.89 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 208.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 000.79 |
| 194. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 194. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 194. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 194. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 194. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 194. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 194. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 194. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 195. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 195. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 195. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 195. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 195. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 196. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 15 | 30.66 | 459.90 |
| 197. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 1 | 19.53 | 19.53 |
| 198. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 199. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 4 | 68.31 | 273.24 |
| 200. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 201. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 1 | 80.13 | 80.13 |
| 202. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | 8-Й ПОДЪЕЗД: 1-Й ЭТАЖ |
| 203. | Е67-13-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Отключение-включение ВРУ /2 раза/ | 100 шт. |  | 0.02 | 9 202.17 | 184.04 |
|  |  | Начисления: Н5= 0.5 |
| 203. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60.35 | 1.207 | 152.48 | 184.04 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 125.15 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 86.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 395.69 |
| 204. | Е67-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. |  | 0.01 | 73 663.09 | 736.63 |
| 204. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 483.1 | 4.831 | 152.48 | 736.63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 500.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 346.22 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 583.75 |
| 205. | Е67-3-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.14 | 1 194.25 | 167.19 |
| 205. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 9.64 | 1.3496 | 123.63 | 166.85 |
| 205. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0014 | 213.98 | 0.30 |
| 205. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0014 | 245.47 | 0.34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 113.66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 78.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 359.41 |
| 206. | Ц08-02-403-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м |  | 0.14 | 3 037.10 | 425.19 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 206. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 19.8 | 2.772 | 148.99 | 413.00 |
| 206. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00336 | 213.98 | 0.72 |
| 206. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00336 | 848.38 | 2.85 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.72 |
| 206. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00336 | 732.10 | 2.46 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 314.43 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 194.45 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 934.07 |
| 207. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.006 | 2 501.96 | 15.01 |
|  |  | Объем: 0.3*2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 207. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.272 | 0.061632 | 148.99 | 9.18 |
| 207. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.604 | 0.015624 | 161.96 | 2.53 |
| 207. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 848.38 | 0.61 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.15 |
| 207. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.484 | 0.014904 | 264.53 | 3.94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 159.45 | 2.38 |
| 207. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.316 | 0.013896 | 37.38 | 0.52 |
| 207. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2.124 | 0.012744 | 5.98 | 0.08 |
| 207. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00072 | 732.10 | 0.53 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 8.90 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 5.50 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29.41 |
| 208. | Ц08-03-574-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 жил |  | 0.1 | 3 241.55 | 324.16 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 208. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 20.16 | 2.016 | 157.23 | 316.98 |
| 208. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.0012 | 213.98 | 0.26 |
| 208. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 848.38 | 1.02 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 0.26 |
| 208. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.0012 | 732.10 | 0.88 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 241.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 149.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 714.37 |
| 209. | П1-Г32. | Провод силовой ПуВ 1х6 | м |  | 14 | 30.66 | 429.24 |
| 210. | П2-Г32. | Сжим ответвительный | шт |  | 3 | 19.53 | 58.59 |
| 211. | П4-Г32. | Выключатель автоматический 32 А | шт |  | 3 | 171.45 | 514.35 |
| 212. | П5-Г32. | Шина нул | шт |  | 3 | 68.31 | 204.93 |
| 213. | П6-Г32. | Саморез 4.2х19 с пр/шайбой | шт |  | 4 | 0.93 | 3.72 |
| 214. | П7-Г32. | Выключатель автоматический 16 А | шт |  | 3 | 80.13 | 240.39 |
| 215. | П15-Г32. | Динрейка 30 см | шт |  | 2 | 20.56 | 41.12 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 44 456.57 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 17 285.80 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 11 396.04 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 73 138.42 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 22.43 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 3 615.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 532.68 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 307.69 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 4 478.11 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 77 616.53 |
|  | Раздел 10. ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ |
|  | 02.06.2017 г. |
| 216. | Е68-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево |  | 1 | 71.07 | 71.07 |
| 216. 1. | З1-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 0.53 | 0.53 | 134.09 | 71.07 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 58.99 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 30.56 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 160.62 |
| 217. | Е68-33-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см | 1 дерево |  | 2 | 801.29 | 1 602.58 |
| 217. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 5.12 | 10.24 | 143.76 | 1 472.10 |
| 217. 2. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 2.49 | 4.98 | 26.20 | 130.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 1 221.84 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 633.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 457.43 |
| 218. | Е47-01-120-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Уборка ветвей и пренос на контейнерную площадку | 100 м2 |  | 0.5 | 552.97 | 276.48 |
| 218. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 4.09 | 2.045 | 135.20 | 276.48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 229.48 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 152.06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 658.02 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 1 950.13 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 510.31 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 815.63 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 4 276.07 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 23.49 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 46.54 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 22.02 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 92.05 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 4 368.12 |
|  | Раздел 11. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 219. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 219. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 12. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 220. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 220. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 13. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 221. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 221. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 93 323.37 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 36 009.25 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 21 368.56 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 150 701.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 285.28 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 8 120.99 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 1 109.66 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 576.95 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 10 092.88 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 160 794.06 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |