|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
|  | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Жилищный фонд ООО УК "Старый город" |  |  |
| Объект: |
| Содержание и текущий ремонт в октябре 2017 г.-ул. Горького, д. 32, г. Владимир |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  |  | 31.10.2017 г. |  | 01.10.2017 г. | 31.10.2017 г. |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 36.948 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.038 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 5.231 | тыс. руб. |
| Составлен в текущих ценах 3-го квартала 2017 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)"". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР |
|  | 8-Й, 9-Й ПОДЪЕЗДЫ-ОСМОТР ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН (20.10.2017 г.) |
| 1. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Осмотр | 100 ед |  | 0.01 | 9 148.80 | 91.49 |
| 1. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 0.6 | 152.48 | 91.49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 75.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 39.34 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 205.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 91.49 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 75.02 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 39.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 205.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 2.31 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 1.06 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 3.37 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 209.22 |
|  | Раздел 2. НАЛАДКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |
|  | СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ В КВ. 23,29,61, 71,77,118,131,143 (01.10.2017г.) СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ В КВ. 39-73 (03.10.2017г.) СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ В КВ. 32-73 (04.10.2017г.) СТОЯКИ ОТОПЛЕНИЯ В КВ. 118 (24.10.2017г.) |
| 2. | ИЕР2.2.1.1.п.9 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | стояк |  | 11 | 75.71 | 832.83 |
| 2. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 6.16 | 135.20 | 832.83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 682.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 358.12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 873.87 |
|  | М-Н "МАГНИТ" (26.10.2017г.) |
| 3. | Е65-18-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Открытие задвижек /на"обратке"/ | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 12 425.39 | 124.25 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3 |
| 3. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 90.72 | 0.9072 | 136.94 | 124.23 |
| 3. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.003 | 0.00003 | 732.10 | 0.02 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 101.87 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 53.42 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 279.54 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 957.08 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 784.79 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 411.54 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 153.41 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 24.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 11.11 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 35.29 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 2 188.70 |
|  | Раздел 3. ЗАМЕНА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ |
|  | ПОДВАЛ (01.10.2017 г.) КВ. 44 -ВВОДНОЙ ВЕНТИЛЬ ГВС(25.10.2017 г.) |
| 4. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.04 | 13 433.34 | 537.33 |
|  |  | Объем: 2+2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 4. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 93.15 | 3.726 | 143.76 | 535.65 |
| 4. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.0023 | 732.10 | 1.68 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 439.23 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 230.33 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 206.89 |
| 5. | Е65-6-21 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Демонтаж-монтаж водомеров диаметром до 65 мм | 100 приборов |  | 0.01 | 39 727.65 | 397.28 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 5. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 269.905 | 2.69905 | 143.76 | 388.02 |
| 5. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.265 | 0.01265 | 732.10 | 9.26 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 318.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 166.85 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 882.30 |
| 6. | П1-Г32. | Кран шаровый 1/2 г/ш | шт |  | 3 | 306.67 | 920.01 |
| 7. | П2-Г32. | Прокладки | шт |  | 2 | 2.80 | 5.60 |
| 8. | П3-Г32. | Лен | кг |  | 0.025 | 605.93 | 15.15 |
| 9. | П8-Г32. | Кран шаровый 1/2 г/г | шт |  | 1 | 273.33 | 273.33 |
| 10. | П9-Г32. | Паста сантехническая | г |  | 25 | 0.36 | 9.00 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 2 157.70 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 757.41 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 397.18 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 312.29 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.97 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 220.16 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 23.34 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 10.72 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 256.19 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 3 568.48 |
|  | Раздел 4. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ ТРУБОПРОВОДОВ |
|  | КВ. 126-ТЕЧЬ СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ (20.10.2017 г.) КВ. 83-ТЕЧЬ ВВОДНОГО ВЕНТИЛЯ ГВС (26.10.2017 г.) |
| 11. | ИЕР2.2.1.2-23 (прим) | Слив-наполнение стояка отопления | 100 ед |  | 0.02 | 9 148.80 | 182.98 |
| 11. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 60 | 1.2 | 152.48 | 182.98 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 150.04 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 78.68 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 411.71 |
| 12. | Е65-5-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Ремонт вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. |  | 0.02 | 13 433.34 | 268.67 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 12. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 93.15 | 1.863 | 143.76 | 267.82 |
| 12. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0575 | 0.00115 | 732.10 | 0.84 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 219.61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 115.16 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.45 |
| 13. | П3-Г32. | Лен | кг |  | 0.025 | 605.93 | 15.15 |
| 14. | П4-Г32. | Прокладка 3/4 | шт |  | 2 | 2.80 | 5.60 |
|  | КВ. 49-ТЕЧЬ СТОЯКА КАНАЛИЗАЦИИ (04.10.2017г.) |
| 15. | Е65-17-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм - ревизия на стояке | 100 заглушек |  | 0.01 | 18 171.58 | 181.72 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 15. 1. | З1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 128.8 | 1.288 | 140.43 | 180.87 |
| 15. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.115 | 0.00115 | 732.10 | 0.84 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 148.31 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 77.77 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 407.81 |
| 16. | П5-Г32. | Герметик | мл |  | 0.75 | 167.80 | 125.85 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 779.97 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 517.97 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 271.62 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 1 569.56 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 0.30 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 26.39 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 15.96 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 7.33 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 49.98 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 1 619.54 |
|  | Раздел 5. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ |
|  | М-Н "МАГНИТ" (24.10.2017г.) |
| 17. | Е65-10-2 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Очистка канализационной сети дворовой | 100 м трубопровода |  | 0.12 | 13 984.92 | 1 678.19 |
| 17. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 108 | 12.96 | 129.49 | 1 678.19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 82% | 1 376.12 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 721.62 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 775.93 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 1 678.19 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 376.12 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 721.62 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 3 775.93 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 42.41 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 19.48 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 61.89 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 3 837.82 |
|  | Раздел 6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ |
|  | 7-Й ПОДЪЕЗД -ТАМБУР (31.10.2017 г.) |
| 18. | Ц08-01-080-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 | 1 шт. |  | 1 | 286.07 | 286.07 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 18. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.356 | 1.356 | 152.48 | 206.76 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.048 | 213.98 | 10.27 |
| 18. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.048 | 0.048 | 848.38 | 40.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 213.98 | 10.27 |
| 18. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.048 | 732.10 | 35.14 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 76% | 164.94 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 102.00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 553.02 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 286.07 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 164.94 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 102.00 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 553.02 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 11.81 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 0.62 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.08 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 2.75 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 20.26 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 573.28 |
|  | Раздел 7. МОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК |
|  | 1-Й - 9-Й ПОДЪЕЗДЫ (19.10.2017г.) |
| 19. | Е69-2-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий |  | 0.18 | 771.79 | 138.92 |
| 19. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 5.49 | 0.9882 | 135.20 | 133.60 |
| 19. 2. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.94 | 0.8892 | 5.98 | 5.32 |
| 19. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.006 | 0.00108 |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 62% | 82.83 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 48.10 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.85 |
| 20. | Е09-05-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015 прим) | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /дюбель-гвозди/ | 100 шт. болтов |  | 0.18 | 1 994.81 | 359.07 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 20. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 13.685 | 2.4633 | 143.76 | 354.12 |
| 20. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.00675 | 732.10 | 4.94 |
|  |  |  | (1) |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 230.18 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 184.14 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 773.39 |
| 21. | П6-Г32. | Таблички | шт |  | 9 | 125.43 | 1 128.87 |
| 22. | П7-Г32. | Дюбель-гвоздь полипропилен 6/60 мм | шт |  | 18 | 1.86 | 33.48 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 1 660.34 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 313.01 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 232.24 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 2 205.59 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 1.85 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 209.22 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 9.65 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 6.27 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 226.99 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 2 432.58 |
|  | Раздел 8. СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ |
| 23. | ИЕР 3.1.2.1.3-9 | Снятие показаний общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов | шт. |  | 9 | 27.14 | 244.27 |
| 23. 1. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.178 | 1.602 | 152.48 | 244.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 166.10 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 114.81 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 525.18 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 244.27 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 166.10 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 114.81 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 525.18 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 5.12 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 3.10 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 8.22 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  | 533.40 |
|  | Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| 24. | К1. | Содержание аварийно-диспетчерской службы | м2 |  | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
| 24. 1. | с101-0031 | АДС | м2 | 1 | 7744.3 | 0.93 | 7 202.20 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 7 202.20 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 1 296.40 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 1 296.40 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  | 8 498.60 |
|  | Раздел 10. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |
| 25. | К3. | Уборка придомовой территории | м2 |  | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
| 25. 1. | с101-0032 | Уборка придомовой территории | м2 | 1 | 1277 | 8.95 | 11 429.15 |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 11 429.15 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 2 057.25 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 2 057.25 |
|  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 |  |  |  |  | 13 486.40 |
|  | ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 26 486.46 |
|  | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 155.36 |
|  | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 290.34 |
|  | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ |  |  |  |  | 32 932.16 |
|  | Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и экспл.машин |  |  |  |  |  |
|  | (Письмо ГОССТРОЯ № Н3-6292/10 от 06.10.2003 г.): |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация по оплате НДС на механизмы |  |  |  | 0.18 | 15.93 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы |  |  |  | 0.18 | 3 810.03 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе НР |  |  |  | 0.030816 | 128.05 |
|  | Компенсация по оплате НДС на материалы в составе СП |  |  |  | 0.027 | 61.84 |
|  | Сумма компенсаций по оплате НДС |  |  |  |  | 4 015.85 |
|  | ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 36 948.01 |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |